## CCS Ferme leblanc
DEVIS ESTIMATIFS CENTRE DE SANTE FERME LE BLANC (Travaux Preliminaires)
Nº Item | Désignation de l'activité | Unité | Quantité | Prix Unitaire Gourdes | Montant Total Gourdes
1 | RELEVE TOPOGRAPHIE - MOBILISATION, IMPLANTATION, DEMOLITION ET DEMOBILISATION
1.1 | Mobilisation-Replis / Organisation de Chantier
| Ce prix rémunère au forfait pour la mobilisation, la démolition, l'implantation de toute la construction du Centre de Santé Ferme le Blance , du batiment logeant les residents ainsi que les déplacements (amené et repli) de matériels, d’équipements et de personnels nécessaires à l’installation du chantier; tous les travaux de déboisement et de dessouchage nécessaires, le transport des débris à un lieu d’entreposage choisi conjointement avec la Municipalité et le Responsable du PGSE, les mesures de santé et sécurité sur le chantier sont indispensables (équipements de travail pour les ouvriers, gardienage, cloture provisoire et autres....), construction d’un bureau provisoire en bois y compris chaise et un mini table, nettoyage constamment du site et toutes sujétions. | FFT | 1 | 2500000 | 2500000
1.2 | Implantation par m² pour les différentes parties du Centre de Santé Ferme Le Blanc
| Ce prix rémunère au mètre carré (m2) pour l'établissement de l'implantation de toute la construction du Centre de Santé Ferme Le Blanc , du batiment logeant les residents et les lignes, les niveaux nécessaires pour les travaux d'excavation des fondations des ouvrages se trouvant sur le site du Centre de Santé Ferme Le Blanc. Il rémunère également la fourniture des matériels et équipements topographique pour la mise en œuvre de piquets, de points de référence ainsi que tous autres travaux nécessaire a l'équipe topographique pour l'exécution complète de l'implantation du Centre de Santé et toutes sujétions. | m2 | 502.66 | 1300 | 653458
| Total Mobilisation et Implantation |  |  |  | 3153458
1 | MOUVEMENTS DE TERRE ET FONDATION
1.1 | Fouilles de la Fondation du Centre de Santé Ferme Le Blanc
| Ce prix rémunère au mètre cube (m3) pour l'exécution des travaux de fouille pour le Centre de Santé Ferme Le Blanc, des semelles et des tranchees (fondation et deblai) exécutées à la main ou à l'aide d'un engin de terrassement et le nettoyage du terrain. Il inclut le transport des déblais a l'extérieur du site. Il inclut aussi toutes les sujétions inhérentes à ces différentes phases de travaux et en particulier le captage, le détournement et le pompage des eaux de toutes sortes, le soutènement provisoire si nécessaire des parois des fouilles (par blindage ou boisage de toute nature) et toutes sujétions. | m3 | 225.64 | 4750 | 1071790
1.2 | Foncage & Purge de la Fondation du Centre de Santé Ferme Le Blanc + Dalles Parquets + Allées de circulation
| Ce prix rémunère pour l'achat des roches pour le foncage de la fondation du Centre de Santé, des dalles de parquet et des allées de circulation. Il inclut toutes les opérations de transport et de mise en oeuvre. Ce prix est calculé au metre carré a partir de la profondeur de fouille sur une hauteur de 5 cm. (voir les plans de détails d'exécution) | m3 | 98.74 | 2150 | 212291
1.3 | Remblai Compacte du Centre de Sante Ferme Le Blanc et du batiment du Personnel Resident + Dalles Parquets + espaces de circulation…
| Ce prix rémunère pour les deplacements (amene et repli) de materiel, d'equipements et de personnel necessaire pour les travaux de nivellage et de compactage pour la surface a construire (espace dalle de parquet, galerie, rampe d'acces et baque a plante et cuisine + base chateau d'eau). Il inclut toutes les opérations d'extraction, de transport, de déchargement et de compactage. Ce prix remunere un remblai tout venant (ou équivalent) compacter a partir du foncage jusqu'a la haueur des socles et des mur de fondation suivant la hauteur (120 cm en moyenne) compacte a chaque 30 cm, avant le béton de propreté. Il s'etend au mètre carre mesuré sur place sans correction et toutes sujétions comprises. | m3 | 235.62 | 5200 | 1225224
| Total Mouvement de terre et Fondation |  |  |  | 2509305
2 | BETON DE PROPRETE
2.1 | Béton de propreté d'épaisseur 5 cm des semelles et tranché + centre de sante et les allées de circulation dosé @200 kg/m³
| Ces prix rémunèrent pour la fabrication, le transport, le façonnage et la mise en œuvre du béton de propreté. Ils incluent tous les prix de fourniture, de transport des éléments constitutifs des bétons. Sont également compris les fournitures des matériaux, et des dispositifs de mise en œuvre. Béton de propreté BN PC 150, épaisseur de 5 cm pose sur une couche de remblai compacté et toutes sujétions comprises. | m3 | 8.97 | 12500 | 112125
| Total Beton de propreté |  |  |  | 112125
3 | TRAVAUX EN BETON ARME
3.0 | Ces prix rémunèrent au metre cube (m3) pour la fabrication, le transport, le façonnage et la mise en œuvre du béton armé indiqué pour les ouvrages en béton armé. Il inclut tous les prix de fourniture, de transport des éléments constitutifs des bétons et d’acier d’armature sont également compris la fourniture des matériaux, le prix des adjuvants de renforcement du béton (Sika), des coffrages particulierement soignés, des décoffrages et des dispositifs de mise en œuvre (échafaudage, vibrateur, malaxeur etc) ainsi que tous les essais éventuels. NB. Coffrage soigné pour semelle, socle, colonnes, chainages, bandes sismiques, poutres et dalle avec planches de bonne qualite sans imperfection qu'on prendra soin de huiler pour un meilleur decoffrage et toutes sujétions comprises.
3.1 | Béton armé : semelles 0.80 m x 0.80m x 0.20 m dosé @375 kg/m³ (armature: 4 fer ½ grade 60 dans les deux sens/ espacement 10 cm) et toutes sujétions (voir cahier de charger) | m3 | 16.94 | 55000 | 931700
3.2 | Béton armé : Poutres libages dosé @375 kg/m³ y compris coffrage, décoffrage avec des armatures (8 fer ½ longitudinale avec cadres 3/8 Grade 60 espace a 15 cm) et toutes sujétions de mise en œuvre. (voir cahier de charger) | m3 | 23.56 | 55000 | 1295800
3.3 | Béton armé : Socles 0.4x0.4x1.3 m @375 kg/m³ (armature 1/2 grade 60 et cadre 3/8 espacement 12 cm y compris toutes sujétions de mis en oeuvre (voir cahier de charger) | m3 | 15.74 | 55000 | 865700
3.4 | Béton armé : chainage inférieur pour le Centre de Santé dosé @375 kg/m³ (Barres armature ½ grade 60 longitudinales avec des étriers en 3/8 ) espacement 12cm (voir cahier de charger) | m3 | 17.11 | 55000 | 941050
3.5 | Béton armé : Dalle de Parquet + Galérie de 0.10 m d'épaisseur Flotté avant la pose des carrelages pour le du Centre de Santé dosé @375 kg/m³ (Ferraillage 0.30m X 0.30m @ armature: fer ½ grade 60) et toutes sujétions de mise en œuvre (voir cahier de charger) | m3 | 40.05 | 55000 | 2202750
3.6 | Béton Armé: colonnes pour le Centre de Santé et le Batiment logeant les residents dosé @375 kg/m³ (4fer 5/8 et 4fer 1/2 avec étrier 3/8 grade 60), y compris coffrage, décoffrage, armatures et toutes sujétions de mise en œuvre. (voir cahier de charger) | m3 | 35.39 | 55000 | 1946450
3.7 | Béton Armé: chainage intermediaire le Centre de Santé et le Batiment logeant les residents dosé @ 375 kg/m³ (Barres armature ½ grade 60 longitudinales avec des étriers en 3/8) espacement 12cm (voir cahier de charger) | m3 | 45.43 | 55000 | 2498650
3.8 | Béton Armé: chainage supérieur pour le Centre de Santé et le Batiment logeant les residents dosé @ 375 kg/m³ (Barres armature ½ grade 60 longitudinales avec des étriers en 3/8) espacement 12cm (voir cahier de charger) | m3 | 52.47 | 55000 | 2885850
3.9 | Béton Armé: Bande sismique des ouvertures (portes + fenetres) pour le Centre de Santé et le Batiment logeant les residents dosé @ 375 kg/m³ (Barres armature 3/8 grade 60 longitudinales avec des épingleles en 3/8) espacement 12cm (voir cahier de charger) | m3 | 20.88 | 55000 | 1148400
3.11 | Béton Armé: Cage d'escalier et escalier menant vers le batiment des resident a l'étage (voir cahier de charger) | FFT | 1 | 255000 | 255000
3.12 | Béton Armé: Dalle pleine du Centre de Santé et de la residence du personnel de santedosé @ 375 kg/m³ (cadrillage d'armature ½ grade 60 dans les deux sens) espacement 12cm (voir cahier de charger) | m3 | 95.65 | 55000 | 5260750
| Total travaux en beton arme |  |  |  | 20232100
4 | MACONNERIE DE ROCHES ET DE BLOCS
4.1 | Ces prix rémunèrent pour l'achat, le transport et la mise en œuvre de la pose des pierres/roches comme defini ci-apres. Il inclut tous les prix de fourniture, de transport des éléments constitutifs pour le soubassement de fondation sont également compris la fourniture des matériaux ainsi que toutes autres dispositifs de mise en œuvre et tous les essais éventuels, au mortier de 300 kg de ciment CPA 250/315 par m³ de sable, Centre de Santé + toutes les espaces a construire et sujétions comprises. (voir plans types). | m2 | 315.1 | 7500 | 2363250
4.2 | Ces prix rémunèrent au metre carré (m2) pour l'achat, le transport et la mise en œuvre de la pose des blocs pour le Centre de Santé et le Batiment logeant les residents comme defini ci-apres. Il inclut tous les prix de fourniture, de transport des éléments constitutifs pour la pose des blocs #15 et d’acier d’armature sont également compris la fourniture des matériaux ainsi que toutes autres dispositifs de mise en œuvre et tous les essais éventuels. La Maçonnerie de blocs (vibrés) en élévation hourdée (0.15x0.20x0.40) ferraillé en fer de 3/8'' depuis la dalle de parquet, au mortier de 300 kg de ciment CPA 250/315 par m³ de sable, remplie de béton dans les blocs BH 350, + Centre de Santé + toutes les espaces a construire et sujétions comprises. (voir plans types). | m2 | 765.94 | 4000 | 3063760
| Total Maconnerie de Roches et de Blocs |  |  |  | 20232100
1 | FOURNITURES ET INSTALLATION EQUIPEMENT HYDRAULIQUES ET SANITAIRES
1.1 | Alimentation en eau potable
| Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et la pose des fournitures et équipements hydrauliques et sanitaires pour le Centre de Santé Ferme Le Blanc et le batiment des residents, l'emplacement de deux (2) Chateaux d'eau un de 500 gallons et un deuxieme de 400 gallons, Conduite PVC 3/4'' et 1/2'' SCH 40, Fourniture et installation de goutières plastiques, 2 robinets) et toutes sujétions. (voir cahier de charges) | FFT | 1 | 150000 | 150000
1.2 | Réseaux d'évacuation eaux vannes et ménagères
| Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et la pose des fournitures et equipements pour les travaux du réseau de drainage en tuyaux 4" PVC SCH 40, Réseau de drainage en tuyaux 2" PVC SCH 40, l'epandage et toutes sujétions. (voir cahier de charges) | FFT | 1 | 250000 | 250000
1.3 | Fournitures d'appareils hydrauliques et sanitaires
| Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et la pose, l'installation des fournitures et equipements pour les blocs sanitaires, Water Closet complet (WC), Lavabo, sur piedestal, evier complet, accessoires complets pour les douches y compris barres d'appui, équipements et materiels de douche et toutes sujétions. (voir cahier de charges) | FFT | 1 | 750000 | 750000
1.4 | Fournitures Sanitaires / Fosse septique + Puisard
| Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et la pose des fournitures et équipements pour la Construction de la fosse septique 6x2.2x2.4, soit 35m3, repartie en 2.8x2x1.2 et le puisard pour la mis en oeuvre et toutes sujétions. (voir cahier de charges) | FFT | 1 | 475000 | 475000
1.5 | Reservoir semi-enterre
| Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et la pose des fournitures et équipements pour les travaux hydraulique de construction du reservoir semi-enterre de 45 m3 volume utile (6m x3m x2.5m) et linstallation de pompe 1Hp pour faire monter l’eau dans les châteaux et toutes sujétions. (voir cahier de charges). | FFT | 1 | 1750000 | 1750000
| Total Travaux Hydrauliques et Sanitaires |  |  |  | 3375000
1 | SYSTEME ELECTRIQUE / ECLAIRAGE
Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et l'installation des accessoires électriques et luminaires pour le Centre de Sante Ferme Le Blanc et du batiment des residents suivant les indications données sur les plans. Ce prix remunere aussi tous les travaux de préparation pour la mise en place des accessoires électriques et luminaires, lampes solaires y compris toutes matériels de mis en œuvre fil #10,#12, #14 types Américain et les ampoules inclus (apparent avec tuyaux galvaniser) la main d'oeuvre, le transport et toutes sujestions comprises. N.B:les matériels et accessoires électriques seront de bonne qualité et de marque. L'étendue des travaux s'entend comme suit :
1.1 | Équipements de distribution de basse tension intérieure et extérieure apparent, y compris fouilles, pose tableau principal, safety switch pour breakers, fouille, conduits de fil, sorties pour prises 125 V - 15 A, sorties pour lumière, boîte de raccordement, pose appareils d'éclairage de type energy saver et toutes sujétions d'installation. | FFT | 1 | 2650000 | 2650000
| Total Systeme Electrique |  |  |  | 2650000
1 | MENUISERIES (PORTES - FENETRES - BRISES SOLEIL)
1 | Ce prix rémunère l'achat, la fabrication, le montage/la fixation, le traitement des bois contre les termites, la quincaillerie, le transport et l’application de trois (3) couches de peinture à l'huile sur les portes, les fenetres, les rangements et les brises soleil en métal, suivant les prescription du produit choisi. Il inclut également le colmatage des micro fissures à l’aide de mastic et toutes sujétions de mise en oeuvre. (voir plan des portes et fenetres types)
1.2 | Portes en métal apprêté de couleur blanc a panneau en acier creux y (0.90mX2.10m)compris cadre en métal, quincaillerie et serrurerie, fournitures telles que le scellement dans la maçonnerie de mise en œuvre et sujétion (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 14 | 85000 | 1190000
1.3 | Portes en bois du pays (cèdre, acajou chaine) y compris cadre en métal, quincaillerie et serrurerie, fournitures telles que le scellement dans la maçonnerie de mise en œuvre et sujétion (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 4 | 75000 | 300000
1.4 | Portes Metallique y compris cadre en métal(1.60mX2.10m), quincaillerie et serrurerie, fournitures telles que le scellement dans la maçonnerie de mise en œuvre et sujétion (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 4 | 100000 | 400000
1.5 | Porte en vitre et alluminum à deux battants (1.60mX2.10m)completes avec toute la quincaillerie et serrurerie, fournitures telles que le scellement dans la maçonnerie et securiser par des fers forges de mise en œuvre et sujétion (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 1 | 120000 | 120000
1.6 | Petit Portes en métal apprêté de couleur blanc a panneau en acier creux y (0.70mX2.10m) pour les douches ,compris cadre en métal, quincaillerie et serrurerie, fournitures telles que le scellement dans la maçonnerie de mise en œuvre et sujétion (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 8 | 15000 | 120000
1.7 | Fenetres type A, de dimension 0.45 m x 0.45 m en lame de vitre + grillage en fer forge (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 3 | 30175 | 90525
1.8 | Fenetres type B1, de dimension 1.25 m x 1.20 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 10 | 50175 | 501750
1.8 | Fenetres type B2, de dimension 0.80 m x 0.80 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 6 | 35175 | 120700
1.9 | Fenetres type C1, de dimension 0.60 m x 0.70 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 4 | 30175 | 211050
1.1 | Fenetres type C2, de dimension 2.80 m x 1.20 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 1 | 35175 | 35175
1.11 | Fenetres type C2b, de dimension 2.60 m x 0.70 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 2 | 35175 | 70350
1.11 | Fenetres type C3, de dimension 0.40 m x 0.70 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 1 | 7850 | 7850
1.11 | Fenetres type C4, de dimension 2.60 m x 1.20 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 1 | 40150 | 40150
1.12 | Paillasse cuisine plus évier (voir cahier de decharge et plan de details) | m2 | 8.7 | 35000 | 304500
1.13 | Placard pour la cuisine et armoire dans les chambres avec bois du pays (voir cahier de decharge et plan de details) | FFT | 1 | 375000 | 375000
| Total Travaux Menuiserie |  |  |  | 3887050
1 | PEINTURE ET POSE DE REVETMENT
1.0 | Ce prix rémunère au m2 pour le crepissage et l'enduissage des murs et plafond, la fourniture, le transport pour les cloisons, les plafonds et les murs d'ecran, suivant les prescriptions technique du cahier de charge. Il inclut également le colmatage des micro fissures à l’aide de mastic et toutes sujétions de mise en oeuvre.
1.2 | Enduisage murs + Plafonds (intérieures/extérieures Centre de Santé et Batiment residents) | m2 | 2872.96 | 1500 | 4309440
| Total Travaux Crepis et Enduit |  |  |  | 4309440
2 | PEINTURE
Ce prix rémunère au forfait pour le ponçage, la fourniture, le transport et l’application de trois (3) couches de peinture Sherwin Williams ou peinture vlou sur les cloisons, les murs d'ecran et les plafonds pour le Centre de Sante et le batiment des residents suivant les prescriptions des produits choisis. Il inclut également le colmatage des micro fissures à l’aide de mastic et toutes sujétions de mise en oeuvre.
2.1 | Peinture Sherwin Williams ou peinture vlou sur les cloisons, les murs d'ecran et les plafonds pour le Centre de Sante et le batiment des residents et soubassement. | m2 | 2872.96 | 1500 | 4309440
3 | CERAMIQUE - POSE DE REVETMENT
3.0 | Ce prix rémunère au metre carré pour l'achat et Pose de céramiques anti-derapante dans le Centre de Santé, les allées de circulation, le dortoir, le batiment des residents, les blocs sanitaires, la fourniture, le transport et l’application de mastique de finition, suivant les prescriptions des produits choisis. Il inclut également le colmatage des micro fissures à l’aide de mastic et toutes sujétions de mise en oeuvre.
3.1 | Céramique Antidérapante Les carrelages en carreau de céramique (Grès) posés et hourdés au mortier dose à 350 kg/ m3 de sable y compris pose, coulis de ciment toutes coupes, entailles, raccord de carreaux, nettoyage, enlèvement de déchets et gravier du travail, y compris toutes fournitures (pour Parquet, murs toilettes, laboratoire et cuisine). L’usage du ciment colle est recommandé pour la pose de carrelage et toutes sujétions de mise en oeuvre. | m2 | 842.82 | 5000 | 4214100
| Total Travaux de finition |  |  |  | 8523540
7 | AMENAGEMENT
Ce prix rémunère au forfait pour l'amenagment complete de la pharmacie et du laboratoire du Centre de Sante Ferme Le Blanc y compris les fournitures pour la fabrication des placards, des etageres pour les medicaments, le transport, suivant les prescriptions technique du cahier de charge. Il inclut également letraitement des materiaux et le vernissage des elements a fabriques et toutes sujétions de mise en oeuvre.
7.1 | Aménagement de la pharmacie y compris placard et étagère pour les médicaments | FFT | 1 | 450000 | 450000
7.2 | Aménagement du labo y compris paillasse et placard en bois du pays | FFT | 1 | 250000 | 250000
| Total Travaux d'Amenagement |  |  |  | 700000
Nº Item | Désignation de l'activité | Unité | Quantité | Prix Unitaire Gourdes | Montant Total Gourdes
1 | AMENAGEMENT EXTERIEUR - BACS A PLANTE - INCINERATEUR - CLOTURE - MUR DE SOUTEMENET - GUERITE DE SECURITE - BUANDERIE
Ce prix rémunère pour les operations d'extraction de dechets et de surplus de terre meuble pour la preparation d'un nivellement dans les aires de circulation aux abords du Centre et toutes la cour du Centre de Sante, travaux fait a la main ou a l'aide d'engin de terrassement. Il inclut toutes les opérations d'extraction, de transport, de déchargement et de compactage. Ce prix remunere aussi tous les travaux de preparation pour la mise en place des bacs a plantes, des rampes d'acces, des gardes corps en fer forges, du parking pour l'ambulance, de la tonnelle d'attente et des marches/perrons exterieurs qui seront en blocs ou en maconnerie recouverts d'un petit beton de 8 cm d'epaisseur, de la construction complete de la cloture, la construction complete de l'incinerateur et de l'entrepot de stockage. Toutes sujestion comprises. Il s'entend au mètre carre mesuré sur place sans correction et toutes sujestions comprises. (voir specifications techniques dans les plans et le cahier de charge).
1.1 | Cloture en maconnerie de blocs complete du Centre de Sante Ferme Le Blanc Ces prix rémunèrent au metre lineaire (ml) pour l'achat, le transport et la mise en œuvre de la pose des blocs comme ci-apres. Il inclut tous les prix de fourniture, de transport des éléments constitutifs pour la pose des blocs #15 pour le cloisonnement des blocs sanitaires et d’acier d’armature sont également compris la fourniture des matériaux ainsi que toutes autres dispositifs de mise en œuvre et tous les essais éventuels. La Maçonnerie de blocs (vibrés) en élévation hourdée (0.15x0.20x0.40) ferraillé en fer de 3/8'' depuis le chainage inferieur du mur de fondation, au mortier de 300 kg de ciment CPA 250/315 par m³ de sable, remplie de béton dans les blocs BH 350 avec 2 barrières (5mx2.5m et une de 1m) equipe de barbele razoir au-dessus et sujétions comprises. (voir specifications techniques dans les plans et le cahier de charge). | ml | 220 | 25000 | 5500000
1.1 | Incinerateur complet du Centre de Sante Ferme Le Blanc Ces prix rémunèrent au metre forfait (fft) pour l'achat, le transport et la mise en œuvre de la construction de l'Incinerateur et de l'entrepot de stockage des dechets avec la fosse a cendre. (voir Specification techniques dans le cahier de charge et plans de details). | FFT | 1 | 1750000 | 1750000
1.1 | Mains courantes / Garde Corps (voir Specification techniques dans le cahier de charge et plans de details). | FFT | 1 | 150000 | 150000
1.2 | Amenagement des espaces de Parking ambulance et 4 voitures (voir Specification techniques dans le cahier de charge et plans de details). | FFT | 1 | 120000 | 120000
1.3 | Construction Rampes d'Acces + allees pietonnes (voir Specification techniques dans le cahier de charge et plans de details). | FFT | 1 | 85000 | 85000
1.4 | Bacs a plantes (voir Specification techniques dans le cahier de charge et plans de details). | FFT | 1 | 75000 | 75000
1.5 | Construction perrons exterieurs (voir Specification techniques dans le cahier de charge et plans de details). | FFT | 1 | 50000 | 50000
1.6 | Tonelle d'attente Ces prix rémunèrent au metre carre (m2) pour la fabrication de la structure, l'achat, le transport et la mise en œuvre de la construction de la Tonnelle d’accueil pour le Centre de Sante, toiture en structure métallique et le parquet dede 8 cm en beton arme de cadrillage d'acier 3/8 apres avoir compacter le sol avec du touvenant de riviere sou 20 cm de compactage y compris toutes sujétions de mis en œuvre. (voir Specification techniques dans le cahier de charge et plans de details). | m2 | 30 | 10000 | 300000
1.7 | Guerite de securite Ces prix rémunèrent au metre carre (m2) pour la construction complete de la guerite de securite, l'achat, le transport et la mise en œuvre de la construction complete suvant les plans d'execution de la guerite de securite pour le Centre de Sante y compris toutes sujétions de mis en œuvre. (voir Specification techniques dans le cahier de charge et plans de details). | m2 | 6 | 65000 | 390000
1.8 | Buanderie Ces prix rémunèrent au metre carre (m2) pour la construction complete de la buanderie avec l'amenagement des espace de lavage complet, l'achat, le transport et la mise en œuvre de la construction complete suvant les plans d'execution de la buanderie avec les accesoires hydrauliques et electriques complets pour le Centre de Sante y compris toutes sujétions de mis en œuvre. (voir Specification techniques dans le cahier de charge et plans de details). | m2 | 8.35 | 45000 | 375750
| Total Amenagement exterieur |  |  |  | 8795750
| Total General Des Travaux |  |  |  | 78479868