## DSNI
DIRECTION SANITAIRE DES NIPPES (RCD + NIVEAU 1)
# | Description Des Travaux | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total
1 | Mobilisation-Replis / Organisation de Chantier :Ce prix rémunère au forfait pour la mobilisation, l'implantation ainsi que les déplacements (amené et repli) de matériels, d’équipements et de personnels nécessaires à l’installation du chantier; tous les travaux de déboisement et de dessouchage nécessaires, le transport des débris à un lieu d’entreposage choisi conjointement avec la Municipalité et le Responsable du PGSE, les mesures de santé et sécurité sur le chantier sont indispensables (équipements de travail pour les ouvriers, gardienage, cloture provisoire et autres....), construction d’un bureau provisoire en bois y compris chaise et un mini table, nettoyage constamment du site et toutes sujétions. | fft | 1 | 2500000 | 2500000
2 | Crepissage et enduisage murs + Plafonds et mur de soubassement (intérieures/extérieures du DSNI y compris toutes sujestions, | m2 | 1524.56 | 3000 | 4573680
3 | Céramique Antidérapante Les carrelages en carreau de céramique (Grès) posés et hourdés au mortier dose à 350 kg/ m3 de sable y compris pose, coulis de ciment toutes coupes, entailles, raccord de carreaux, nettoyage, enlèvement de déchets et gravier du travail, y compris toutes fournitures (pour Parquet, murs toilettes, laboratoire et cuisine). L’usage du ciment colle est recommandé pour la pose de carrelage et toutes sujétions de mise en oeuvre. | m2 | 981.71 | 7000 | 6871970
4 | Céramique mural pour les douche y compris toutes sujestion de pose (Grès) (pour murs toilettes et cuisine) . | M2 | 118.11 | 6000 | 708660
5 | installation electrique du batiment DSNI :Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et l'installation des accessoires électriques et luminaires pour le centre de sante, suivant les indications données sur les plans. Ce prix remunere aussi tous les travaux de préparation pour la mise en place des accessoires électriques et luminaires, lampes solaires y compris toutes matériels de mis en œuvre fil #10,#12 ,14 types Américain et les ampoules inclus (apparent avec tuyaux galvaniser) la main d'oeuvre, le transport et toutes sujestions comprises. N.B:les matériels et accessoires électriques seront de bonne qualité et de marque. L'étendue des travaux s'entend comme suit : | fft | 1 | 1750000 | 1750000
6 | Plomberie et Embranchement:Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et la pose des fournitures et equipements pour les travaux du réseau de drainage en tuyaux 4" PVC SCH 40, Réseau de drainage en tuyaux 2" PVC SCH 40, l'epandage et toutes sujétions.Revision completes des ligne existante (voir cahier de charges) | fft | 1 | 450000 | 450000
7 | petit Portes en métal apprêté de couleur blanc a panneau en acier creux y (0.70mX2.10m) pour les douches ,compris cadre en métal, quincaillerie et serrurerie, fournitures telles que le scellement dans la maçonnerie de mise en œuvre et sujétion (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 10 | 55000 | 550000
8 | Portes en métal apprêté de couleur blanc a panneau en acier creux y (0.90mX2.10m)compris cadre en métal, quincaillerie et serrurerie, fournitures telles que le scellement dans la maçonnerie de mise en œuvre et sujétion (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 24 | 55000 | 1320000
9 | Portes Metallique y compris cadre en métal(1.60mX2.10m), quincaillerie et serrurerie, fournitures telles que le scellement dans la maçonnerie de mise en œuvre et sujétion (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 3 | 145000 | 435000
10 | Porte en vitre et alluminum à deux battants (1.60mX2.10m)completes avec toute la quincaillerie et serrurerie, fournitures telles que le scellement dans la maçonnerie et securiser par des fers forges de mise en œuvre et sujétion (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 2 | 250000 | 500000
11 | Porte prometal à deux battants (1.60mX2.10m)completes avec toute la quincaillerie et serrurerie, fournitures telles que le scellement dans la maçonnerie et securiser par des fers forges de mise en œuvre et sujétion (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 3 | 145000 | 435000
12 | Fournitures d'appareils hydrauliques et sanitaires:Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et la pose, l'installation des fournitures et equipements pour les blocs sanitaires, Water Closet complet (11 WC de marque Gerber),11 Lavabo, sur piedestal, accessoires complets pour les douches y compris barres d'appui, équipements et materiels de douche et toutes sujétions. (voir cahier de charges) | fft | 1 | 850000 | 850000
13 | Fenetres type A1, de dimension 1.80 m x 1.50 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 38 | 55000 | 2090000
14 | Fenetres type B1, de dimension 0.60 m x 0.70 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 10 | 35000 | 350000
15 | Fenetres type C1, de dimension 2.13m x 1.50 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 1 | 75000 | 75000
16 | Aménagement et panderie pour le Bureau du Directeur principal y compris toutes sujestion d'installation | fft | 1 | 150000 | 150000
17 | Paillasse plus évier et placard pour la Cuisine y compris toutes sujestions d'installation (voir cahier de decharge et plan de details) | fft | 1 | 200000 | 200000
18 | Fournitures Sanitaires / Fosse septique + Puisard:Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et la pose des fournitures et équipements pour la Construction de la fosse septique 6x2.0x2.4, soit 28.8m3, repartie en 2 et 1 puisard pour la mis en oeuvre et toutes sujétions. (voir cahier de charges) | m3 | 28.8 | 25000 | 720000
19 | Peinture Sherwin Williams ou peinture vlou sur les cloisons, les murs d'ecran et les plafonds pour la DSNI et mur de soubassement soubassement.y compris toutes sujestions. | M2 | 2718.2 | 950 | 2582290
20 | Construction Rampes d'Acces + espaces de circulation (voir Specification techniques dans le cahier de charge et plans de details). | fft | 1 | 45000 | 45000
21 | Mains courantes / Garde Corps pour les deux escalier(voir Specification techniques dans le cahier de charge et plans de details). | fft | 2 | 125000 | 250000
22 | Climatisation Bureau LNSP Ce prix comprend la mise en œuvre, l'achat, le transport, l'installation de l'AIR CONDITIONNER SPLIT 36,000 BTU 110V - WIX-1220. L.1 - INVERTER WESTPOINT et de tous les matériaux et les moyens nécessaires pour l’exécution des travaux, la mobilisation de tous les matériels de fonctionnement destiné au chantier, le repli des matériels après exécution des travaux ainsi que le nettoyage complet de l'espace de travail et toutes sujétions. | U | 4 | 275000 | 1100000
23 | Climatisation Bureau LNSP Ce prix comprend la mise en œuvre, l'achat, le transport, l'installation de l'AIR CONDITIONNER SPLIT 18,000 BTU 110V - WIX-1220. L.1 - INVERTER WESTPOINT et de tous les matériaux et les moyens nécessaires pour l’exécution des travaux, la mobilisation de tous les matériels de fonctionnement destiné au chantier, le repli des matériels après exécution des travaux ainsi que le nettoyage complet de l'espace de travail et toutes sujétions. | U | 2 | 180000 | 360000
24 | Climatisation Bureau LNSP Ce prix comprend la mise en œuvre, l'achat, le transport, l'installation de l'AIR CONDITIONNER SPLIT 24,000 BTU 110V - WIX-1220. L.1 - INVERTER WESTPOINT et de tous les matériaux et les moyens nécessaires pour l’exécution des travaux, la mobilisation de tous les matériels de fonctionnement destiné au chantier, le repli des matériels après exécution des travaux ainsi que le nettoyage complet de l'espace de travail et toutes sujétions. | U | 2 | 190000 | 380000
25 | Construction perrons exterieurs (voir Specification techniques dans le cahier de charge et plans de details). | fft | 1 | 75000 | 75000
26 | Cout Total 1 du DSNI |  |  |  | 29321600
# | Description Des Travaux residence gardien et salle technique | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total
1 | Implantation par m² pour la residence du Gardien et salle technique:Ce prix rémunère au mètre carré (m2) l'implantation du batiment logeant le gardien et la salle techinquet les lignes, les niveaux nécessaires pour les travaux d'excavation des fondations des ouvrages se trouvant sur le site du DSNI ,Il rémunère également la fourniture des matériel et la mise en œuvre de piquets . | M2 | 46.39 | 700 | 32473
2 | Fouille :Ce prix rémunère au mètre cube (m3) pour l'exécution des travaux de fouille pour la residence du gardien et celle des salle technique , des semelles et des tranchees (fondation et deblai) exécutées à la main ou à l'aide d'un engin de terrassement et le nettoyage du terrain. Il inclut le transport des déblais a l'extérieur du site. Il inclut aussi toutes les sujétions inhérentes à ces différentes phases de travaux (par blindage ou boisage de toute nature) et toutes sujétions. | m3 | 35.93 | 5000 | 179650
3 | Béton de propreté d'épaisseur 5 cm dosé @200 kg/m³, | m3 | 1.83 | 45000 | 82350
4 | Remblais Compacter:Ce prix rémunère pour les deplacements (amene et repli) de materiel, d'equipements et de personnel necessaire pour les travaux de nivellage et de compactage pour la surface a construire. Il inclut toutes les opérations d'extraction, de transport, de déchargement et de compactage. Ce prix remunere un remblai tout venant (ou équivalent) compacter a partir du foncage jusqu'a la haueur des socles et des murs de fondation suivant la hauteur (120 cm en moyenne) compacte a chaque 30 cm, avant le béton de propreté. Il s'etend au mètre carre mesuré sur place sans correction et toutes sujétions comprises. | m3 | 20.56 | 2000 | 41120
5 | Béton armé : semelles 0.80 m x 0.80m x 0.20 m dosé @375 kg/m³ (armature: 7 fer ½ grade 60 dans les deux sens/ espacement 10 cm) et toutes sujétions (voir cahier de charger) | M3 | 1.8 | 55000 | 99000
5 | Béton armé : Poutres libages dosé @375 kg/m³ y compris coffrage, décoffrage avec des armatures (8 fer ½ longitudinale avec cadres 3/8 Grade 60 espace a 15 cm) et toutes sujétions de mise en œuvre. (voir cahier de charger) | M3 | 3.69 | 55000 | 202950
7 | Béton armé : Socles 0.4x0.4x1.3 m @375 kg/m³ (armature 1/2 grade 60 et cadre 3/8 espacement 12 cm y compris toutes sujétions de mis en oeuvre (voir cahier de charger) | M3 | 2.7 | 55000 | 148500
8 | Béton armé : chainage inférieur pour le centre dosé @375 kg/m³ (Barres armature ½ grade 60 longitudinales avec des étriers en 3/8 ) espacement 12cm (voir cahier de charger) | m3 | 2.77 | 60000 | 166200
9 | Béton armé : Dalle de Parquet de 0.10 m d'épaisseur Flotté avant la pose des carrelages pour le centre dosé @375 kg/m³ (Ferraillage 0.20m X 0.20m @ armature: fer 3/8 grade 60) et toutes sujétions de mise en œuvre (voir cahier de charger) | m3 | 4.64 | 45000 | 208800
10 | Maconnerie de Roche:Ces prix rémunèrent pour l'achat, le transport et la mise en œuvre de la pose des pierres/roches comme defini ci-apres. Il inclut tous les prix de fourniture, de transport des éléments constitutifs pour le soubassement de fondation sont également compris la fourniture des matériaux ainsi que toutes autres dispositifs de mise en œuvre et tous les essais éventuels, au mortier de 300 kg de ciment CPA 250/315 par m³ de sable, toutes les espaces a construire et sujétions comprises. (voir plans types). | m2 | 23.26 | 7500 | 174450
11 | Pose Bloc:Ces prix rémunèrent au metre carré (m2) pour l'achat, le transport et la mise en œuvre de la pose des blocs pour la residence du gardien et celle des salles technique comme defini ci-apres. Il inclut tous les prix de fourniture, de transport des éléments constitutifs pour la pose des blocs #15 et d’acier d’armature sont également compris la fourniture des matériaux ainsi que toutes autres dispositifs de mise en œuvre et tous les essais éventuels. La Maçonnerie de blocs (vibrés) en élévation hourdée (0.15x0.20x0.40) ferraillé en fer de 3/8'' depuis la dalle de parquet, au mortier de 300 kg de ciment CPA 250/315 par m³ de sable, remplie de béton dans les blocs BH 350, + toutes les espaces a construire et sujétions comprises. (voir plans types). | m2 | 103.41 | 3000 | 310230
12 | Béton Armé: chainage intermediaire , dosé @ 375 kg/m³ (Barres armature ½ grade 60 longitudinales avec des étriers en 3/8) espacement 12cm (voir cahier de charger) | m3 | 1.38 | 55000 | 75900
13 | Béton Armé: chainage supérieur . dosé @ 375 kg/m³ (Barres armature ½ grade 60 longitudinales avec des étriers en 3/8) espacement 12cm (voir cahier de charger) | m3 | 2.77 | 55000 | 152350
14 | Béton Armé: colonnes . dosé @375 kg/m³ ( 4fer 1/2 et 2 fer 3/8 avec étrier 3/8 grade 60), y compris coffrage, décoffrage, armatures et toutes sujétions de mise en œuvre. (voir cahier de charger) | m3 | 0.8 | 70000 | 56000
15 | Béton Armé: Dalle pleine .dosé @ 375 kg/m³ (cadrillage d'armature ½ grade 60 dans les deux sens) espacement 12cm (voir cahier de charger) | m3 | 6.5 | 55000 | 357500
16 | Crepissage et enduisage murs + Plafonds et mur de soubassement (intérieures/extérieures ) | m2 | 295.99 | 2000 | 591980
17 | Céramique Antidérapante Les carrelages en carreau de céramique (Grès) posés et hourdés au mortier dose à 350 kg/ m3 de sable y compris pose, coulis de ciment toutes coupes, entailles, raccord de carreaux, nettoyage, enlèvement de déchets et gravier du travail, y compris toutes fournitures (pour Parquet, murs toilettes, laboratoire et cuisine). L’usage du ciment colle est recommandé pour la pose de carrelage et toutes sujétions de mise en oeuvre. | m2 | 46.36 | 5000 | 231800
18 | Céramique mural pour les douche y compris toutes sujestion de pose (Grès) | M2 | 13.3 | 5000 | 66500
19 | installation electrique du Batiment :Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et l'installation des accessoires électriques et luminaires , suivant les indications données sur les plans. Ce prix remunere aussi tous les travaux de préparation pour la mise en place des accessoires électriques et luminaires, lampes solaires y compris toutes matériels de mis en œuvre fil #10,#12 ,14 types Américain et les ampoules inclus (apparent avec tuyaux galvaniser) la main d'oeuvre, le transport et toutes sujestions comprises. N.B:les matériels et accessoires électriques seront de bonne qualité et de marque. L'étendue des travaux s'entend comme suit : | fft | 1 | 125000 | 125000
20 | Plomberie et Embranchement:Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et la pose des fournitures et equipements pour les travaux du réseau de drainage en tuyaux 4" PVC SCH 40, Réseau de drainage en tuyaux 2" PVC SCH 40, l'epandage et toutes sujétions. (voir cahier de charges) | fft | 1 | 75000 | 75000
21 | petit Portes en métal apprêté de couleur blanc a panneau en acier creux y (0.70mX2.10m) pour la douches ,compris cadre en métal, quincaillerie et serrurerie, fournitures telles que le scellement dans la maçonnerie de mise en œuvre et sujétion (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 1 | 45000 | 45000
22 | Portes en métal apprêté de couleur blanc a panneau en acier creux y (0.90mX2.10m)compris cadre en métal, quincaillerie et serrurerie, fournitures telles que le scellement dans la maçonnerie de mise en œuvre et sujétion (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 2 | 55000 | 110000
23 | Portes Metallique y compris cadre en métal(1.60mX2.10m), quincaillerie et serrurerie, fournitures telles que le scellement dans la maçonnerie de mise en œuvre et sujétion (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 1 | 125000 | 125000
24 | Fournitures d'appareils hydrauliques et sanitaires:Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et la pose, l'installation des fournitures et equipements pour les blocs sanitaires, Water Closet complet (1 WC),1 Lavabo, sur piedestal, accessoires complets pour les douches y compris barres d'appui, équipements et materiels de douche et toutes sujétions. (voir cahier de charges) | fft | 1 | 150000 | 150000
25 | Fenetres type B1, de dimension 1.0 m x 1.20 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 6 | 50000 | 300000
26 | Fenetres type C2, de dimension 0.60 m x 0.70 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 1 | 30000 | 30000
27 | Fournitures Sanitaires / Fosse septique + Puisard:Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et la pose des fournitures et équipements pour la Construction de la fosse septique 2.5x2.0x2.4, soit 12m3, repartie en 1 et 1 puisard pour la mis en oeuvre et toutes sujétions. (voir cahier de charges) | m3 | 12 | 20000 | 240000
28 | Peinture Sherwin Williams ou peinture vlou sur les cloisons, les murs d'ecran et les plafonds pour le batiment de gardien et soubassement. | M2 | 305.2 | 750 | 228900
29 | Construction perrons exterieurs (voir Specification techniques dans le cahier de charge et plans de details). | fft | 1 | 75000 | 75000
30 | TOTAL 2 |  |  |  | 4681653
#
1 | ARMENAGEMENT COUR ,CONSTRUCTION RESERVOIR ET GUERITE SECURITE,
2 | Description | Unité | Qtité | Prix Unitaire | Prix total
3 | Guerite de securite Ces prix rémunèrent au metre carre (m2) pour la construction complete de la guerite de securite, l'achat, le transport et la mise en œuvre de la construction complete suivant les plans d'execution de la guerite de securite pour le Centre de Sante y compris toutes sujétions de mis en œuvre. (voir Specification techniques dans le cahier de charge et plans de details). | m2 | 6 | 50000 | 300000
4 | Cloture en maconnerie de blocs complete du DSNI: Ces prix rémunèrent au metre lineaire (ml) pour l'achat, le transport et la mise en œuvre de la pose des blocs comme ci-apres. Il inclut tous les prix de fourniture, de transport des éléments constitutifs pour la pose des blocs #15 et d’acier d’armature sont également compris la fourniture des matériaux ainsi que toutes autres dispositifs de mise en œuvre et tous les essais éventuels. La Maçonnerie de blocs (vibrés) en élévation hourdée (0.15x0.20x0.40) ferraillé en fer de 3/8'' depuis le chainage inferieur du mur de fondation, au mortier de 300 kg de ciment CPA 250/315 par m³ de sable, remplie de béton dans les blocs BH 350 avec 2 barrières (5mx2.5m et 2 de 1m) equipe de barbele razoir au-dessus et sujétions comprises. (voir specifications techniques dans les plans et le cahier de charge). | ml | 251.82 | 30000 | 7554600
5 | construction d'une reservoir semi-anterre :Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et la pose des fournitures et équipements pour les travaux hydraulique de construction du reservoir semi-enterre de 45 m3 volume utile (6.0m x3m x2.5m) et linstallation de pompe 1Hp pour faire monter l’eau dans les châteaux et toutes sujétions. (voir cahier de charges). | m3 | 45 | 17500 | 787500
6 | Amenagement des espaces de Parking des personnelles en carreaux de Beton de 1mx1m avec gazon dans les jointsde 0.05cm pour 16 voitures (voir Specification techniques dans le cahier de charge et plans de details). | FFT | 1 | 750000 | 750000
7 | Route en Piste Agricol :2 bande beton avec roche pour espaces d' entrée aux personnelles 20mx 4x 0.25m quadriller avec fer 3/8 @ 20cm (voir Specification techniques dans le cahier de charge et plans de details). | m3 | 16 | 45000 | 720000
8 | Armenagement cour+100ml (1.20x1.20m)aler pietonne pour permettre une circulation adequatre au niveau de la cour,inclus bac a fleur et plante multicolor ,Arbre fruitier et non frutier (voir Specification techniques dans le cahier de charge et plans de details). | fft | 1 | 250000 | 250000
9 | Total 3 |  |  |  | 10362100
10 | Montant total 1+2+3 |  |  |  | 44365353