## Niveau 1
ANNEXE – CONSISTANCE DES TRAVAUX / DEVIS ESTIMATIF
HCR coteau
Nº Item | Désignation de l'activité | Unité | Quantité | Prix Unitaire Gourdes | Montant Total Gourdes
TRAVAUX PRELIMINAIRES
1 | Mobilisation-Replis / Organisation de Chantier
| Ce prix rémunère au forfait pour la mobilisation, la démolition, l'implantation de toute la construction du bâtiment ainsi que les déplacements (amené et repli) de matériels, d’équipements et de personnels nécessaires à l’installation du chantier; tous les travaux de déboisement et de dessouchage nécessaires, le transport des débris à un lieu d’entreposage choisi conjointement avec la Municipalité et le Responsable du PGSE, les mesures de santé et sécurité sur le chantier sont indispensables (équipements de travail pour les ouvriers, gardiennage, clôture provisoire et autres....), construction d’un bureau provisoire en bois y compris chaise et un mini table, nettoyage constamment du site et toutes sujétions. | FFT | 1 |  | 0
1
(en lettre)
1.1 | Implantation par m² pour les différents éléments à construire
| Ce prix rémunère au mètre carré (m2) pour l'établissement de l'implantation de toute la construction du bâtiment et les lignes, les niveaux nécessaires pour les travaux d'excavation des fondations des ouvrages se trouvant sur le site. Il rémunère également la fourniture des matériels et équipements topographique pour la mise en œuvre de piquets, de points de référence ainsi que tous autres travails nécessaires à l'équipe topographique pour l'exécution complète de l'implantation et toutes sujétions. | m2 | 1396 |  |  | 0
(en lettre) dix
Total Mobilisation et Implantation | [5 empty] | 0
2 | MOUVEMENTS DE TERRE ET FONDATION
2.1 | Fouilles de la Fondation
| Ce prix rémunère au mètre cube (m3) pour l'exécution des travaux de fouille pour le bâtiment des résidents, des semelles et des tranchées (fondation et déblai) exécutées à la main ou à l'aide d'un engin de terrassement et le nettoyage du terrain. Il inclut le transport des déblais a l'extérieur du site. Il inclut aussi toutes les sujétions inhérentes à ces différentes phases de travaux et en particulier le captage, le détournement et le pompage des eaux de toutes sortes, le soutènement provisoire si nécessaire des parois des fouilles (par blindage ou boisage de toute nature) et toutes sujétions. | m3 | 3874 |  | 0 | 0
(en lettre)
2.2 | Fonçage & Purge de la Fondation du bâtiment + Dalles Parquets + Allées de circulation
| Ce prix rémunère pour l'achat des roches pour le fonçage de la fondation du Centre de Santé, des dalles de parquet et des allées de circulation. Il inclut toutes les opérations de transport et de mise en œuvre. Ce prix est calculé au mètre carré à partir de la profondeur de fouille sur une hauteur de 5 cm. (voir les plans de détails d'exécution) | m3 | 100 |  | 0 | 0
(en lettre)
2.3 | Remblai Compacte du bâtiment + Dalles Parquets + espaces de circulation…
| Ce prix rémunère pour les déplacements (amené et repli) de matériel, d'équipements et de personnel nécessaire pour les travaux de nivelage et de compactage pour la surface à construire (espace dalle de parquet, galerie, rampe d'accès et bac à plantes et cuisine + base château d'eau). Il inclut toutes les opérations d'extraction, de transport, de déchargement et de compactage. Ce prix rémunère un remblai tout venant (ou équivalent) compacter à partir du fonçage jusqu'à la hauteur des socles et des murs de fondation suivant la hauteur (120 cm en moyenne) compacte à chaque 30 cm, avant le béton de propreté. Il s'étend au mètre carre mesuré sur place sans correction et toutes sujétions comprises. | m3 | 879.56 |  | 0 | 0
(en lettre)
Total Mouvement de terre et Fondation |  |  |  |  | 0 | 0
2.5 | BETON DE PROPRETE
2.6 | Béton de propreté d'épaisseur 5 cm des semelles et tranché dosé @200 kg/m³
| Ces prix rémunèrent pour la fabrication, le transport, le façonnage et la mise en œuvre du béton de propreté. Ils incluent tous les prix de fourniture, de transport des éléments constitutifs des bétons. Sont également compris les fournitures des matériaux, et des dispositifs de mise en œuvre. Béton de propreté BN PC 150, épaisseur de 5 cm pose sur une couche de remblai compacté et toutes sujétions comprises. | m3 | 39.49 |  | 0 | 0
(en lettre)
Total Béton de propreté |  |  |  |  | 0 | 0
2.7 | TRAVAUX EN BETON ARME
2.8 | Ces prix rémunèrent au mètre cube (m3) pour la fabrication, le transport, le façonnage et la mise en œuvre du béton armé indiqué pour les ouvrages en béton armé. Il inclut tous les prix de fourniture, de transport des éléments constitutifs des bétons et d’acier d’armature sont également compris la fourniture des matériaux, le prix des adjuvants de renforcement du béton (Sika), des coffrages particulièrement soignés, des décoffrages et des dispositifs de mise en œuvre (échafaudage, vibrateur, malaxeur etc) ainsi que tous les essais éventuels. NB. Coffrage soigné pour semelle, socle, colonnes, chainages, bandes sismiques, poutres et dalle avec planches de bonne qualité sans imperfection qu'on prendra soin d’huiler pour un meilleur décoffrage et toutes sujétions comprises. NB. Coffrage soigné pour semelle, socle, colonnes, chainages, bandes sismiques, poutres et dalle avec planches de bonne qualité sans imperfection qu'on prendra soin d’huiler pour un meilleur décoffrage et toutes sujétions comprises. NB. Coffrage soigné pour semelle, socle, colonnes, chainages, bandes sismiques, poutres et dalle avec planches de bonne qualité sans imperfection qu'on prendra soin d’huiler pour un meilleur décoffrage et toutes sujétions comprises.
| Béton armé : semelles 1,2 m x 1,2m x 1,2 x 0.3m dosé @375 kg/m³ (armature : fers 5/8 grade 60 dans les deux sens/ espacement 10 cm) et toutes sujétions (voir cahier de charger) | m3 | 78.92 |  | 0 | 0
(en lettre)
2.1 | Béton armé : Poutres libages dosé @375 kg/m³ y compris coffrage, décoffrage avec des armatures (8fers 5/8 longitudinale avec cadres 3/8 Grade 60 espace à 15 cm) et toutes sujétions de mise en œuvre. (voir cahier de charger) | m3 | 99.5 |  | 0 | 0
(en lettre)
2.11 | Béton armé : Socles 0.4x0.4x1.3 m @375 kg/m³ (armature 1/2 grade 60 et cadre 3/8 espacement 12 cm y compris toutes sujétions de mis en œuvre (voir cahier de charger) | m3 | 31.6 |  | 0 | 0
(en lettre)
2.13 | Béton armé : Dalle de Parquet 0.12m d'épaisseur Flotté avant la pose des carrelages pour le du Centre de Santé dosé @375 kg/m³ (Ferraillage 0.30m X 0.30m @ armature : fer ½ grade 60) et toutes sujétions de mise en œuvre (voir cahier de charger) | m3 | 211.09 |  | - | 0
(en lettre)
2.14 | Béton Armé : colonnes dosé @375 kg/m³ (8 fer 5/8 avec étrier 3/8 grade 60 espacement 5cm dans les zones critiques et 15 cm dans les zones non critiques), y compris coffrage, décoffrage, armatures et toutes sujétions de mise en œuvre. (voir cahier de charger) | m3 | 47.07 |  | - | 0
(en lettre)
2.15 | Béton Armé : chainage intermédiaire dosé @ 375 kg/m³ (Barres armature ½ grade 60 longitudinales avec des étriers en 3/8) espacement 12cm (voir cahier de charger) | m3 | 17.18 |  | - | 0
(en lettre)
2.16 | Béton Armé : poutre retombee dosé @ 375 kg/m³ (10 fer 5/8 grade 60 longitudinales avec des étriers en 3/8) espacement 5cm dans les zones critiques et 15 cm dans les zones non critiques (voir cahier de charger) | m3 | 49.75 |  | - | 0
(en lettre)
2.17 | Béton Armé : Bande sismique des ouvertures (portes + fenêtres) dosé @ 375 kg/m³ (Barres armature 3/8 grade 60 longitudinales avec des épingles en 3/8) espacement 12cm (voir cahier de charger) | m3 | 14.22 |  | - | 0
(en lettre)
2.18 | Béton Armé : Cage d'escalier et escalier menant vers le bâtiment des résidents à l'étage (voir cahier de charger) | FFT | 2 |  | - | 0
(en lettre)
2.19 | Béton Armé : Dalle pleine du Bâtiment dosé @ 375 kg/m³ (cadrillage d'armature ½ grade 60 dans les deux sens) espacement 12cm (voir cahier de charger) | m3 | 230.4 |  | - | 0
(en lettre)
Total travaux en béton arme |  |  |  |  | - | 0
2.2 | MACONNERIE DE ROCHES ET DE BLOCS
2.21 | Ces prix rémunèrent pour l'achat, le transport et la mise en œuvre de la pose des pierres/roches comme défini ci-après. Il inclut tous les prix de fourniture, de transport des éléments constitutifs pour le soubassement de fondation sont également compris la fourniture des matériaux ainsi que toutes autres dispositifs de mise en œuvre et tous les essais éventuels, au mortier de 300 kg de ciment CPA 250/315 par m³ de sable, Centre de Santé + toutes les espaces à construire et sujétions comprises. (voir plans types). | m2 | 431.18 |  | - | 0
(en lettre)
2.22 | Ces prix rémunèrent au mètre carré (m2) pour l'achat, le transport et la mise en œuvre de la pose des blocs pour le Centre de Santé et le Bâtiment logeant les résidents comme défini ci-après. Il inclut tous les prix de fourniture, de transport des éléments constitutifs pour la pose des blocs #15 et d’acier d’armature sont également compris la fourniture des matériaux ainsi que toutes autres dispositifs de mise en œuvre et tous les essais éventuels. La Maçonnerie de blocs (0.15x0.20x0.40) ferraillé en fer de 3/8'' depuis la dalle de parquet, au mortier de 300 kg de ciment CPA 250/315 par m³ de sable, remplie de béton dans les blocs BH 350, + Centre de Santé + toutes les espaces a construire et sujétions comprises. (voir plans types). | m2 | 976.5 |  | - | 0
(en lettre)
Total Maçonnerie de Roches et de Blocs |  |  |  |  | - | 0
3 | FOURNITURES ET INSTALLATION EQUIPEMENT HYDRAULIQUES ET SANITAIRES
3.1 | Alimentation en eau potable
| Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et la pose des fournitures et équipements hydrauliques et sanitaires pour le bâtiment des résidents, Conduite PVC 3/4'' et 1/2'' SCH 40, Fourniture et installation de gouttières plastiques, 2 robinets) et toutes sujétions. (voir cahier de charges) | FFT | 1 |  | - | 0
(en lettre)
3.2 | Réseaux d'évacuation eaux vannes et ménagères
| Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et la pose des fournitures et équipements pour les travaux du réseau de drainage en tuyaux 4" PVC SCH 40, Réseau de drainage en tuyaux 2" PVC SCH 40, l'épandage et toutes sujétions. (voir cahier de charges) | FFT | 1 |  | - | 0
(en lettre)
3.3 | Fournitures d'appareils hydrauliques et sanitaires
| Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et la pose, l'installation des fournitures et équipements pour les blocs sanitaires, Water Closet complet (WC), Lavabo sur piédestal, évier complet, accessoires complets pour les douches y compris barres d'appui, équipements et matériels de douche et toutes sujétions. (voir cahier de charges) | FFT | 1 |  | - | 0
(en lettre)
3.4 | Fournitures Sanitaires / Fosse septique + Puisard
| Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et la pose des fournitures et équipements pour la Construction de la fosse septique 6x2.2x2.4, soit 35m3, repartie en 2.8x2x1.2 et le puisard pour la mise en œuvre et toutes sujétions. (voir cahier de charges) NB. je propose de reverifier la capacite de la fosse | FFT | 1 |  | - | 0
(en lettre)
3.5 | Réservoir semi-enterré
| Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et la pose des fournitures et équipements pour les travaux hydrauliques de construction du réservoir semi-enterré de 45 m3 volume utile (6m x3m x2.5m) et l’installation de pompe 1Hp pour faire monter l’eau dans les châteaux et toutes sujétions. (voir cahier de charges). NB. je propose egalement de reverifier la capacite du reservoir | FFT | 1 |  | - | 0
(en lettre)
Total Travaux Hydrauliques et Sanitaires |  |  |  |  | - | 0
4 | SYSTEME ELECTRIQUE / ECLAIRAGE
| Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et l'installation des accessoires électriques et luminaires pour le Centre de Sante Le Prêtre et du bâtiment des résidents suivant les indications données sur les plans. Ce prix rémunère aussi tous les travaux de préparation pour la mise en place des accessoires électriques et luminaires, lampes solaires y compris toutes matériels de mis en œuvre fil #10, #12, #14 types Américain et les ampoules inclus (apparent avec tuyaux galvaniser) la main d'œuvre, le transport et toutes surjetions comprises. N.B: les matériels et accessoires électriques seront de bonne qualité et de marque. L'étendue des travaux s'entend comme suit :Équipements de distribution de basse tension intérieure et extérieure apparent, y compris fouilles, pose tableau principal, safety switch pour breakers, fouille, conduits de fil, sorties pour prises 125 V - 15 A, sorties pour lumière, boîte de raccordement, pose appareils d'éclairage de type energy saver et toutes sujétions d'installation. | FFT | 1 |  |  | 0
(en lettre)
| Total des travaux electrique |  |  |  |  | 0
COFECTION PORTES & FENETRES ( Menuiserie)
| Mis en place des portes en boispays (cedre, acajou chaine) 0.80 m y compris cadre en métal, quincaillerie et serrurerie, fournitures telles que le scellement dans la maçonnerie de mise en œuvre et sujétion (voir cahier de décharge et plan de détails) | U | 10 |  | - | 0
(en lettre)
5.2 | Portes en bois du pays (cèdre, acajou chaine) 1m y compris cadre en métal, quincaillerie et serrurerie, fournitures telles que le scellement dans la maçonnerie de mise en œuvre et sujétion (voir cahier de décharge et plan de détails) | U | 30 |  | - | 0
(en lettre)
5.3 | Portes double 1,8m y compris cadre en métal, quincaillerie et serrurerie, fournitures telles que le scellement dans la maçonnerie a de mise en œuvre et sujétion (voir cahier de décharge et plan de détails) | U | 18 |  | - | 0
(en lettre)
5.4 | Fenêtres de dimension 0.60 m x 0.8 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge | U | 28 |  | - | 0
(voir cahier de décharge et plan de détails)
(en lettre)
5.5 | Fenêtres de dimension 1.30 m x 1.25 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge | U | 44 |  | - | 0
(voir cahier de décharge et plan de détails)
(en lettre)
5.6 | Fenêtres de dimension 3.50m x 1.20 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge | U | 1 |  | - | 0
(voir cahier de décharge et plan de détails)
(en lettre)
5.7 | Fenêtres de dimension 2 m x 1.25 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge | U | 4 |  | - | 0
(voir cahier de décharge et plan de détails)
(en lettre)
5.1 | Fenêtres de dimension 1.00 m x 1.25 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge | U | 3 |  | - | 0
(voir cahier de décharge et plan de détails)
(en lettre)
5.11 | Paillasse cuisine plus évier (voir cahier de décharge et plan de détails) | m2 | 5 |  | - | 0
(en lettre)
5.12 | Placard pour la cuisine et armoire dans les chambres avec bois du pays (voir cahier de décharge et plan de détails) | FFT | 5 |  | - | 0
(en lettre)
Total Travaux Menuiserie |  |  |  |  | - | 0
6 | POSE DE REVETMENT
6.1 | Ce prix rémunère au m2 pour le crépissage et l'Enduissage des murs et plafond, la fourniture, le transport pour les cloisons, les plafonds et les murs d'écran, suivant les prescriptions techniques du cahier de charge. Il inclut également le colmatage des micros fissures à l’aide de mastic et toutes sujétions de mise en œuvre.
| Crepissage & Enduissage murs + Plafonds | m2 | 3232.95 |  | - | 0
(en lettre)
Total Travaux Crépis et Enduit |  |  |  |  | - | 0
6.2 | PEINTURE
6.3 | Ce prix rémunère au forfait pour le ponçage, la fourniture, le transport et l’application de trois (3) couches de peinture Sherwin Williams ou peinture vlou sur les cloisons, les murs d'écran et les plafonds pour le Centre de Sante et le bâtiment des résidents suivant les prescriptions des produits choisis. Il inclut également le colmatage des micros fissures à l’aide de mastic et toutes sujétions de mise en œuvre.l’application de trois (3) couches de peinture Sherwin Williams ou peinture vlou sur les cloisons, les murs d'écran et les plafonds pour le Centre de Sante et le bâtiment des résidents suivant les prescriptions des produits choisis. Il inclut également le colmatage des micros fissures à l’aide de mastic et toutes sujétions de mise en œuvre.
| Peinture Sherwin Williams ou peinture vlou sur les cloisons, | m2 | 4298 |  | - | 0
(en lettre)
Total Travaux Peinture | [5 empty] | 0
6.5 | CERAMIQUE - POSE DE REVETMENT
6.7 | Ce prix rémunère au mètre carré pour l'achat et Pose de céramiques anti- | m2 | 1378 |  |  | 0
dérapante dans le Centre de Santé, les allées de circulation, le dortoir, le bâtiment des résidents, les blocs sanitaires, la fourniture, le transport et l’application de mastique de finition, suivant les prescriptions des produits choisis. Il inclut également le colmatage des micros fissures à l’aide de mastic et toutes sujétions de mise en œuvre. Céramique Antidérapante. Les carrelages en carreau de céramique (Grès) posés et hourdés au mortier dose à 350 kg/ m3 de sable y compris pose, coulis de ciment toutes coupes, entailles, raccord de carreaux, nettoyage, enlèvement de déchets et gravier du travail, y compris toutes fournitures (pour Parquet, murs toilettes, laboratoire et cuisine). L’usage du ciment colle est recommandé pour la pose de carrelage et toutes sujétions de mise en œuvre.
(en lettre)
Total Travaux de finition Céramiques | [5 empty] | 0
COUT TOTAL DES TRAVAUX NIVEAU 1 | [5 empty] | 0

## Niveau 2
ANNEXE – CONSISTANCE DES TRAVAUX / DEVIS ESTIMATIF
HCR NIPPE etage
Nº Item | Désignation de l'activité | Unité | Quantité | Prix Unitaire Gourdes | Montant Total Gourdes
2.7 | TRAVAUX EN BETON ARME
1 | Ces prix rémunèrent au mètre cube (m3) pour la fabrication, le transport, le façonnage et la mise en œuvre du béton armé indiqué pour les ouvrages en béton armé. Il inclut tous les prix de fourniture, de transport des éléments constitutifs des bétons et d’acier d’armature sont également compris la fourniture des matériaux, le prix des adjuvants de renforcement du béton (Sika), des coffrages particulièrement soignés, des décoffrages et des dispositifs de mise en œuvre (échafaudage, vibrateur, malaxeur etc) ainsi que tous les essais éventuels. NB. Coffrage soigné pour semelle, socle, colonnes, chainages, bandes sismiques, poutres et dalle avec planches de bonne qualité sans imperfection qu'on prendra soin d’huiler pour un meilleur décoffrage et toutes sujétions comprises. NB. Coffrage soigné pour semelle, socle, colonnes, chainages, bandes sismiques, poutres et dalle avec planches de bonne qualité sans imperfection qu'on prendra soin d’huiler pour un meilleur décoffrage et toutes sujétions comprises. NB. Coffrage soigné pour semelle, socle, colonnes, chainages, bandes sismiques, poutres et dalle avec planches de bonne qualité sans imperfection qu'on prendra soin d’huiler pour un meilleur décoffrage et toutes sujétions comprises.
1.1 | Béton Armé : colonnes dosé @375 kg/m³ (8 fer 5/8 avec étrier 3/8 grade 60 espacement 5cm dans les zones critiques et 15 cm dans les zones non critiques), y compris coffrage, décoffrage, armatures et toutes sujétions de mise en œuvre. (voir cahier de charges) | m3 | 47.07 |  | 0
(en lettre)
1.2 | Béton Armé : chainage intermédiaire dosé @ 375 kg/m³ (Barres armature ½ grade 60 longitudinales avec des étriers en 3/8) espacement 12cm (voir cahier de charges) | m3 | 17.18 |  | 0
(en lettre)
1.3 | Béton Armé : poutre retombee dosé @ 375 kg/m³ (10 fer 5/8 grade 60 longitudinales avec des étriers en 3/8) espacement 5cm dans les zones critiques et 15 cm dans les zones non critiques (voir cahier de charges) | m3 | 49.75 |  | 0
(en lettre)
1.4 | Béton Armé : Bande sismique des ouvertures (portes + fenêtres) dosé @ 375 kg/m³ (Barres armature 3/8 grade 60 longitudinales avec des épingles en 3/8) espacement 12cm (voir cahier de charges) | m3 | 14.22 |  | 0
(en lettre)
1.5 | Béton Armé : Cage d'escalier et escalier menant vers le bâtiment des résidents à l'étage (voir cahier de charges) | FFT | 1 |  | 0
(en lettre)
2.19 | Béton Armé : Dalle pleine du Bâtiment logeant les résidents dosé @ 375 kg/m³ (quadrillage d'armature ½ grade 60 dans les deux sens) espacement 12cm (voir cahier de charges) | m3 | 230.4 |  | 0
(en lettre)
Total travaux en béton arme |  |  |  |  | 0
2 | MACONNERIE DE BLOCS
2.1 | Ces prix rémunèrent au mètre carré (m2) pour l'achat, le transport et la mise en œuvre de la pose des blocs pour le Centre de Santé et le Bâtiment logeant les résidents comme défini ci-après. Il inclut tous les prix de fourniture, de transport des éléments constitutifs pour la pose des blocs #15 et d’acier d’armature sont également compris la fourniture des matériaux ainsi que toutes autres dispositifs de mise en œuvre et tous les essais éventuels. La Maçonnerie de blocs (0.15x0.20x0.40) ferraillé en fer de 3/8'' depuis la dalle de parquet, au mortier de 300 kg de ciment CPA 250/315 par m³ de sable, remplie de béton dans les blocs BH 350, + Centre de Santé + toutes les espaces a construire et sujétions comprises. (voir plans types). | m2 | 930 |  | 0
(en lettre)
Total Maçonnerie de Roches et de Blocs |  |  |  |  | 0
3 | FOURNITURES ET INSTALLATION EQUIPEMENT HYDRAULIQUES ET SANITAIRES
3.1 | Alimentation en eau potable
| Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et la pose des fournitures et équipements hydrauliques et sanitaires pour le bâtiment des résidents, Conduite PVC 3/4'' et 1/2'' SCH 40, Fourniture et installation de gouttières plastiques, 2 robinets) et toutes sujétions. (voir cahier de charges) | FFT | 1 |  | 0
(en lettre)
3.2 | Réseaux d'évacuation eaux vannes et ménagères
| Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et la pose des fournitures et équipements pour les travaux du réseau de drainage en tuyaux 4" PVC SCH 40, Réseau de drainage en tuyaux 2" PVC SCH 40, l'épandage et toutes sujétions. (voir cahier de charges) | FFT | 1 |  | 0
(en lettre)
3.3 | Fournitures d'appareils hydrauliques et sanitaires
| Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et la pose, l'installation des fournitures et équipements pour les blocs sanitaires, Water Closet complet (WC), Lavabo sur piédestal, évier complet, accessoires complets pour les douches y compris barres d'appui, équipements et matériels de douche et toutes sujétions. (voir cahier de charges) | FFT | 1 |  | 0
(en lettre)
3.4 | Fournitures Sanitaires / Fosse septique + Puisard
| Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et la pose des fournitures et équipements pour la Construction de la fosse septique 6x2.2x2.4, soit 35m3, repartie en 2.8x2x1.2 et le puisard pour la mise en œuvre et toutes sujétions. (voir cahier de charges) NB. on propose de reverifier la capacite de la fosse | FFT | 1 |  | 0
(en lettre)
3.5 | Réservoir semi-enterré
| Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et la pose des fournitures et équipements pour les travaux hydrauliques de construction du réservoir semi-enterré de 45 m3 volume utile (6m x3m x2.5m) et l’installation de pompe 1Hp pour faire monter l’eau dans les châteaux et toutes sujétions. (voir cahier de charges). NB. on propose egalement de reverifier la capacite du reservoir | FFT | 1 |  | 0
(en lettre)
Total Travaux Hydrauliques et Sanitaires |  |  |  |  | 0
4 | SYSTEME ELECTRIQUE / ECLAIRAGE
4.1 | Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et l'installation des accessoires électriques et luminaires pour le Centre de Sante Le Prêtre et du bâtiment des résidents suivant les indications données sur les plans. Ce prix rémunère aussi tous les travaux de préparation pour la mise en place des accessoires électriques et luminaires, lampes solaires y compris toutes matériels de mis en œuvre fil #10, #12, #14 types Américain et les ampoules inclus (apparent avec tuyaux galvaniser) la main d'œuvre, le transport et toutes surjetions comprises. N.B: les matériels et accessoires électriques seront de bonne qualité et de marque. L'étendue des travaux s'entend comme suit :Équipements de distribution de basse tension intérieure et extérieure apparent, y compris fouilles, pose tableau principal, safety switch pour breakers, fouille, conduits de fil, sorties pour prises 125 V - 15 A, sorties pour lumière, boîte de raccordement, pose appareils d'éclairage de type energy saver et toutes sujétions d'installation. | FFT | 1 |  | 0
(en lettre)
| Total des travaux electrique |  |  |  | 0
5 | COFECTION PORTES & FENETRES ( Menuiserie)
5.1 | Mis en place des portes en boispays (cedre, acajou chaine) 0.80 m y compris cadre en métal, quincaillerie et serrurerie, fournitures telles que le scellement dans la maçonnerie de mise en œuvre et sujétion (voir cahier de charge et plan de détails) | U | 10 |  | 0
(en lettre)
5.2 | Portes en bois du pays (cèdre, acajou chaine) 1m y compris cadre en métal, quincaillerie et serrurerie, fournitures telles que le scellement dans la maçonnerie de mise en œuvre et sujétion (voir cahier de charge et plan de détails) | U | 30 |  | 0
(en lettre)
5.3 | Portes double 1,8m y compris cadre en métal, quincaillerie et serrurerie, fournitures telles que le scellement dans la maçonnerie a de mise en œuvre et sujétion (voir cahier de charge et plan de détails) | U | 18 |  | 0
(en lettre)
5.4 | Fenêtres de dimension 0.60 m x 0.8 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge | U | 28 |  | 0
(voir cahier de charge et plan de détails)
(en lettre)
5.5 | Fenêtres de dimension 1.30 m x 1.25 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge | U | 44 |  | 0
(voir cahier de charge et plan de détails)
(en lettre)
5.6 | Fenêtres de dimension 3.50m x 1.20 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge | U | 1 |  | 0
(voir cahier de charges et plan de détails)
(en lettre)
5.7 | Fenêtres de dimension 2 m x 1.25 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge | U | 4 |  | 0
(voir cahier de charge et plan de détails)
(en lettre)
5.8 | Fenêtres de dimension 1.00 m x 1.25 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge | U | 1 |  | 0
(voir cahier de charges et plan de détails)
(en lettre)
5.9 | Paillasse cuisine plus évier (voir cahier de charges et plan de détails) | m2 | 4 |  | 0
(en lettre)
5.1 | Placard pour la cuisine et armoire dans les chambres avec bois du pays (voir cahier de charge et plan de détails) | FFT | 6 |  | 0
(en lettre)
Total Travaux Menuiserie |  |  |  |  | 0
6 | POSE DE REVETMENT
6.1 | Ce prix rémunère au m2 pour le crépissage et l'Enduissage des murs et plafond, la fourniture, le transport pour les cloisons, les plafonds et les murs d'écran, suivant les prescriptions techniques du cahier de charge. Il inclut également le colmatage des micros fissures à l’aide de mastic et toutes sujétions de mise en œuvre.
| Crepissage & Enduissage murs + Plafonds | m2 | 3232.95 |  | 0
(en lettre)
Total Travaux Crépis et Enduit |  |  |  |  | 0
7 | PEINTURE
7.1 | Ce prix rémunère au forfait pour le ponçage, la fourniture, le transport et l’application de trois (3) couches de peinture Sherwin Williams ou peinture vlou sur les cloisons, les murs d'écran et les plafonds pour le Centre de Sante et le bâtiment des résidents suivant les prescriptions des produits choisis. Il inclut également le colmatage des micros fissures à l’aide de mastic et toutes sujétions de mise en œuvre.l’application de trois (3) couches de peinture Sherwin Williams ou peinture vlou sur les cloisons, les murs d'écran et les plafonds pour le Centre de Sante et le bâtiment des résidents suivant les prescriptions des produits choisis. Il inclut également le colmatage des micros fissures à l’aide de mastic et toutes sujétions de mise en œuvre.
| Peinture Sherwin Williams ou peinture vlou sur les cloisons, | m2 | 4298 |  | 0
(en lettre)
Total Travaux Peinture |  |  |  |  | 0
8 | CERAMIQUE - POSE DE REVETMENT
8.1 | Ce prix rémunère au mètre carré pour l'achat et Pose de céramiques anti- | m2 | 1378 |  | 0
dérapante , la fourniture, le transport et l’application de mastique de finition, suivant les prescriptions des produits choisis. Il inclut également le colmatage des micros fissures à l’aide de mastic et toutes sujétions de mise en œuvre. Céramique Antidérapante. Les carrelages en carreau de céramique (Grès) posés et hourdés au mortier dose à 350 kg/ m3 de sable y compris pose, coulis de ciment toutes coupes, entailles, raccord de carreaux, nettoyage, enlèvement de déchets et gravier du travail, y compris toutes fournitures (pour Parquet, murs toilettes, laboratoire et cuisine). L’usage du ciment colle est recommandé pour la pose de carrelage et toutes sujétions de mise en œuvre.
(en lettre)
Total Travaux de finition Céramiques |  |  |  |  | 0
COUT TOTAL DES TRAVAUX NIVEAU 1 |  |  |  |  | 0

## Amenagement et cloture
AMENAGEMENT EXTERIEUR - BACS A PLANTE - INCINERATEUR - CLOTURE - GUERITE DE SECURITE - BUANDERIE
Nº Item | Désignation de l'activité | Unité | Quantité | Prix Unitaire Gourdes | Montant Total Gourdes
1 | Ce prix rémunère pour les opérations d'extraction de déchets et de surplus de terre meuble pour la préparation d'un nivellement dans les aires de circulation aux abords du Centre et toute la cour du Centre de Sante, travaux fait à la main ou à l'aide d'engin de terrassement. Il inclut toutes les opérations d'extraction, de transport, de déchargement et de compactage. Ce prix rémunère aussi tous les travaux de préparation pour la mise en place des bacs a plantes, des rampes d'accès, des gardes corps en fer forges, du parking pour l'ambulance, de la tonnelle d'attente et des marches/perrons extérieurs qui seront en blocs ou en maçonnerie recouverts d'un petit béton de 8 cm d'épaisseur, de la construction complète de la clôture, la construction complète de l'incinérateur et de l'entrepôt de stockage. Toutes sujétions comprises. Il s'entend au mètre carre mesuré sur place sans correction et toutes surjetions comprises. (voir spécifications techniques dans les plans et le cahier de charge).
| Clôture en maçonnerie de blocs complète | ml
Ces prix rémunèrent au mètre linéaire (ml) pour l'achat, le transport et la mise en œuvre de la pose des blocs comme ci-après. Il inclut tous les prix de fourniture, de transport des éléments constitutifs pour la pose des blocs #15 pour le cloisonnement des blocs sanitaires et d’acier d’armature sont également compris la fourniture des matériaux ainsi que tous autres dispositifs de mise en œuvre et tous les essais éventuels. La Maçonnerie de blocs (vibrés) en élévation hourdée (0.15x0.20x0.40) ferraillé en fer de 3/8'' depuis le chainage inferieur du mur de fondation, au mortier de 300 kg de ciment CPA 250/315 par m³ de sable, remplie de béton dans les blocs BH 350 avec 2barrières (5mx2.5m et une de 1m) équipe de barbelé rasoir au-dessus et sujétions comprises. (voir spécifications techniques dans les plans et le cahier de charge)
(en lettre)
8.2 | Incinérateur complet | FFT | 1
Ces prix rémunèrent au forfait (fft) pour l'achat, le transport et la mise en œuvre de la construction de l'Incinérateur et de l'entrepôt de stockage des déchets avec la fosse à cendre. (voir Spécification techniques dans le cahier de charge et plans de détails).
(en lettre)
8.4 | Aménagement des espaces de Parking ambulanceS et voitures (voir Spécification techniques dans le cahier de charge et plans de détails). | FFT | 1
(en lettre)
8.6 | Guerite de sécurité. | FFT | 1
Ces prix rémunèrent au mètre carre (m2) pour la construction complète de la guerite de sécurité, l'achat, le transport et la mise en œuvre de la construction complète suivant les plans d'exécution de la guérite de sécurité pour le Centre de Sante y compris toutes sujétions de mis en œuvre. (voir Spécification techniques dans le cahier de charge et plans de détails).
(en lettre)
8.7 | Buanderie
| Ces prix rémunèrent au mètre carre (m2) pour la construction complète de la buanderie avec l'aménagement des espaces de lavage complet, l'achat, le transport et la mise en œuvre de la construction complète suivant les plans d'exécution de la buanderie avec les accessoires hydrauliques et électriques complets pour le Centre de Sante y compris toutes sujétions de mis en œuvre. (voir Spécification techniques dans le cahier de charge et plans de détails). | m2 | 8.35
(en lettre)
Total Aménagement extérieur et Cloture