## CCS de Baie Dumesle
DEVIS ESTIMATIFS CENTRE DE SANTE
# | EBEN-EZER DE GUICHARD | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total
Désignation de l'activité
1 | RELEVE TOPOGRAPHIE - MOBILISATION, IMPLANTATION, DEMOLITION ET DEMOBILISATION
1.1 | Mobilisation-Replis / Organisation de Chantier :Ce prix rémunère au forfait pour la mobilisation, la démolition, l'implantation de toute la construction du Centre de Santé Guichard, ainsi que les déplacements (amené et repli) de matériels, d’équipements et de personnels nécessaires à l’installation du chantier; tous les travaux de déboisement et de dessouchage nécessaires, le transport des débris à un lieu d’entreposage choisi conjointement avec la Municipalité et le Responsable du PGSE, les mesures de santé et sécurité sur le chantier sont indispensables (équipements de travail pour les ouvriers, gardiennage, clôture provisoire et autres....), construction d’un bureau provisoire en bois y compris chaise et un mini table, nettoyage constamment du site et toutes sujétions. | fft | 1
1.2 | Implantation par m² pour les différentes parties du Centre de Santé:Ce prix rémunère au mètre carré (m2) pour l'établissement de l'implantation de toute la construction du Centre de Santé baie du mesle , du batiment logeant les residents et les lignes, les niveaux nécessaires pour les travaux d'excavation des fondations des ouvrages se trouvant sur le site du Centre de Santé Baie dumesle ,Il rémunère également la fourniture des matériels et équipements topographique pour la mise en œuvre de piquets, de points de référence ainsi que tous autres travaux nécessaire a l'équipe topographique pour l'exécution complète de l'implantation du Centre de Santé et toutes sujétions. | M2 | 288.13
(en lettre)
Total Mobilisation et Implantation
MOUVEMENT DE TERRE ET FONDATION
Fouilles de la Fondation du Centre de Santé Guichard
2.1 | Ce prix rémunère au mètre cube (m3) pour l'exécution des travaux de fouille pour le Centre de Santé Guichard, des semelles et des tranchées (fondation et déblai) exécutées à la main ou à l'aide d'un engin de terrassement et le nettoyage du terrain. Il inclut le transport des déblais à l'extérieur du site. Il inclut aussi toutes les sujétions inhérentes à ces différentes phases de travaux et en particulier le captage, le détournement et le pompage des eaux de toutes sortes, le soutènement provisoire si nécessaire des parois des fouilles (par blindage ou boisage de toute nature) et toutes sujétions. | m3 | 129.1
(en lettre)
2.2 | Fonçage & Purge de la Fondation du Centre de Santé Guichard + Dalles Parquets + Allées de circulation
| Ce prix rémunère pour l'achat des roches pour le fonçage de la fondation du Centre de Santé, des dalles de parquet et des allées de circulation. Il inclut toutes les opérations de transport et de mise en œuvre. Ce prix est calculé au mètre cube à partir de la profondeur de fouille sur une hauteur de 5 cm. (voir les plans de détails d'exécution) | m3 | 83.92
(En lettre)
Remblai Compacte du Centre de Sante Guichard Résident + Dalles Parquets + espaces de circulation…
2.3 | Ce prix rémunère pour les déplacements (amené et repli) de matériels, d'équipements et de personnel nécessaires pour les travaux de nivelage et de compactage pour la surface à construire (espace dalle de parquet, galerie, rampe d'accès et bac a plante et cuisine + base château d'eau). Il inclut toutes les opérations d'extraction, de transport, de déchargement et de compactage. Ce prix rémunère un remblai tout venant (ou équivalent) compacter à partir du fonçage jusqu'à la hauteur des socles et des murs de fondation suivant la hauteur (120 cm en moyenne) compacte à chaque 30 cm, avant le béton de propreté. Il s'étend au mètre carre mesuré sur place sans correction et toutes sujétions comprises. | m3 | 172.88
(en lettre)
Total Mouvement de terre et Fondation
2.4 | BETON DE PROPRETE
2.5 | Béton de propreté d'épaisseur 5 cm des semelles et tranché + centre de santé et les allées de circulation dosé @200 kg/m³
| Ces prix rémunèrent pour la fabrication, le transport, le façonnage et la mise en œuvre du béton de propreté. Ils incluent tous les prix de fourniture, de transport des éléments constitutifs des bétons. Sont également compris les fournitures des matériaux, et des dispositifs de mise en œuvre. Béton de propreté BN PC 150, épaisseur de 5 cm pose sur une couche de remblai compacté et toutes sujétions comprises.) | M3
(en lettre)
Total Béton de propreté
2.6 | TRAVAUX EN BETON ARME
2.7 | Ces prix rémunèrent au mètre cube (m3) pour la fabrication, le transport, le façonnage et la mise en œuvre du béton armé indiqué pour les ouvrages en béton armé. Il inclut tous les prix de fourniture, de transport des éléments constitutifs des bétons et d’acier d’armature sont également compris la fourniture des matériaux, le prix des adjuvants de renforcement du béton (Sika), des coffrages particulièrement soignés, des décoffrages et des dispositifs de mise en œuvre (échafaudage, vibrateur, malaxeur etc) ainsi que tous les essais éventuels. NB.Coffrage soigné pour semelle, socle, colonnes, chainages, bandes sismiques, poutres et dalle avec planches de bonne qualité sans imperfection qu'on prendra soin d’huiler pour un meilleur décoffrage et toutes sujétions comprises.Béton armé : Socles 0.5x0.5x1.2 m @375 kg/m³ (armature 1/2 grade 60 et cadre 3/8 espacement 12 cm y compris toutes sujétions de mis en oeuvre (voir cahier de charger)
2.8 | Béton armé : semelles 0.80 m x 0.80m x 0.20 m dosé @375 kg/m³ (armature : 4 fers ½ grade 60 dans les deux sens/ espacement 10 cm) et toutes sujétions (voir cahier de charger) | m3 | 7.4
2.9 | Béton armé : Poutres libages dosé @375 kg/m³ y compris coffrage, décoffrage avec des armatures (8 fers ½ longitudinale avec cadres 3/8 Grade 60 espace a 15 cm) et toutes sujétions de mise en œuvre. (voir cahier de charger) | m3 | 15.58
2.9 | Béton armé : Socles 0.4x0.4x1.3 m @375 kg/m³ (armature 1/2 grade 60 et cadre 3/8 espacement 12 cm y compris toutes sujétions de mis en œuvre (voir cahier de charger) | m3 | 11.1
2.1 | Béton armé : chainage inférieur pour le Centre de Santé dosé @375 kg/m³ (Barres armature ½ grade 60 longitudinales avec des étriers en 3/8) espacement 12cm (voir cahier de charger) | m3 | 11.69
2.11 | Béton armé : Dalle de Parquet + Galérie de 0.10 m d'épaisseur Flotté avant la pose des carrelages pour le du Centre de Santé dosé @375 kg/m³ (Ferraillage 0.30m X 0.30m @ armature: fer ½ grade 60) et toutes sujétions de mise en œuvre (voir cahier de charger) | m3 | 23.05
(en lettre)
2.12 | Béton Armé: chainage intermédiaire le Centre de Santé et le Bâtiment logeant les résidentsdosé @ 375 kg/m³ (Barres armature ½ grade 60 longitudinales avec des étriers en 3/8) espacement 12cm (voir cahier de charge) | m3 | 36.38
(en lettre)
2.13 | Béton Armé: chainage supérieur pour le Centre de Santé dosé @ 375 kg/m³ (Barres armature ½ grade 60 longitudinales avec des étriers en 3/8) espacement 12cm (voir cahier de charger) | m3 | 35.05
(en lettre)
2.14 | Béton Armé: Bande sismique des ouvertures (portes + fenêtres) pour le Centre de Santé dosé @ 375 kg/m³ (Barres armature 3/8 grade 60 longitudinales avec des épingles en 3/8) espacement 12cm (voir cahier de charger) | m3 | 12.78
2.15 | Béton Armé: Cage d'escalier et escalier menant vers le bâtiment des résidentsà l'étage (voir cahier de charger) | FFT | 1
(en lettre )
2.16 | Béton Armé: Dalle pleine du Centre de Santé dosé @ 375 kg/m³ (quadrillage d'armature ½ grade 60 dans les deux sens) espacement 12cm (voir cahier de charger) | m3 | 80.75
(en lettre)
Total travaux en béton arme
2.17 | MACONNERIE DE ROCHES ET DE BLOCS
2.18 | Ces prix rémunèrent pour l'achat, le transport et la mise en œuvre de la pose des pierres/roches comme définici-après. Il inclut tous les prix de fourniture, de transport des éléments constitutifs pour le soubassement de fondation sont également compris la fourniture des matériaux ainsi que toutes autres dispositifs de mise en œuvre et tous les essais éventuels, au mortier de 300 kg de ciment CPA 250/315 par m³ de sable, Centre de Santé + toutes les espaces a construire et sujétions comprises. (voir plans types). | m2 | 128.18
| (en lettre) | M2
2.19 | Ces prix rémunèrent au mètre carré (m2) pour l'achat, le transport et la mise en œuvre de la pose des blocs pour le Centre de Santé comme définici-après. Il inclut tous les prix de fourniture, de transport des éléments constitutifs pour la pose des blocs #15 et d’acier d’armature sont également compris la fourniture des matériaux ainsi que toutes autres dispositifs de mise en œuvre et tous les essais éventuels. La Maçonnerie de blocs (vibrés) en élévation hourdée (0.15x0.20x0.40) ferraillé en fer de 3/8'' depuis la dalle de parquet, au mortier de 300 kg de ciment CPA 250/315 par m³ de sable, remplie de béton dans les blocs BH 350, + Centre de Santé + toutes les espaces à construire et sujétions comprises. (voir plans types). | m2 | 598.14
(en lettre)
Total Maçonnerie de Roches et de Blocs
Nº Item | Désignation de l'activité | Unité | Quantité | Prix Unitaire Gourdes | Montant Total Gourdes
3 | FOURNITURES ET INSTALLATION EQUIPEMENT HYDRAULIQUES ET SANITAIRES
3.1 | Alimentation en eau potable
| Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et la pose des fournitures et équipements hydrauliques et sanitaires pour le Centre de Santé et le bâtiment des résidents, l'emplacement de deux (2) Châteaux d'eau un de 500 gallons et un deuxième de 400 gallons, Conduite PVC 3/4'' et 1/2'' SCH 40, Fourniture et installation de gouttières plastiques, 2 robinets) et toutes sujétions. (voir cahier de charges) | FFT | 1 | - | -
(en lettre)
3.2 | Réseaux d'évacuation eaux vannes et ménagères
| Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et la pose des fournitures et équipements pour les travaux du réseau de drainage en tuyaux 4" PVC SCH 40, Réseau de drainage en tuyaux 2" PVC SCH 40, l'épandage et toutes sujétions. (voir cahier de charges) | FFT | 1 | - | -
(en lettre)
3.3 | Fournitures d'appareils hydrauliques et sanitaires
| Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et la pose, l'installation des fournitures et équipements pour les blocs sanitaires, Water Closet complet (WC), Lavabo, sur piédestal, évier complet, accessoires complets pour les douches ycompris barres d'appui, équipements et matériels de douche et toutes sujétions. (voir cahier de charges) | FFT | 1 | -
(en lettre)
3.4 | Fournitures Sanitaires / Fosse septique + Puisard
| Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et la pose des fournitures et équipements pour la Construction de la fosse septique 6x2.2x2.4, soit 35m3, repartie en 2.8x2x1.2 et le puisard pour la mise en œuvre et toutes sujétions. (voir cahier de charges) | FFT | 1 | -
(en lettre)
3.5 | Construction du Bloc sanitaire externe de 15.20 m2
| Ce prix rémunère au m2 pour l'achat et la pose des fournitures et équipements pour la Construction du bloc sanitaire externe comportant douche et WC soit 15.20 m2, pour la mise en œuvre et toutes sujétions. (voir cahier de charges et plan d'exécution) | m2 | 15.2 | -
(en lettre)
Total Travaux Hydrauliques et Sanitaires
4 | SYSTEME ELECTRIQUE / ECLAIRAGE
Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et l'installation des accessoires électriques et luminaires pour le Centre de Sante Guichard suivant les indications données sur les plans. Ce prix rémunère aussi tous les travaux de préparation pour la mise en place des accessoires électriques et luminaires, lampes solaires y compris toutes matériels de mis en œuvre fil #10,#12, #14 types Américain et les ampoules inclus (apparent avec tuyaux galvaniser) la main d'œuvre, le transport et toutes sujétions comprises. N.B:les matériels et accessoires électriques seront de bonne qualité et de marque. L'étendue des travaux s'entend comme suit :
4.1 | Équipements de distribution de basse tension intérieure et extérieure apparent, y compris fouilles, pose tableau principal, safety switch pour breakers, fouille, conduits de fil, sorties pour prises 125 V - 15 A, sorties pour lumière, boîte de raccordement, pose appareils d'éclairage de type energysaver et toutes sujétions d'installation. | FFT | 1 | -
(en lettre)
Total Système Electrique
5 | MENUISERIES (PORTES - FENETRES - BRISES SOLEIL)
5.1 | Ce prix rémunère l'achat, la fabrication, le montage/la fixation, le traitement des bois contre les termites, la quincaillerie, le transport et l’application de trois (3) couches de peinture à l'huile sur les portes, les fenêtres, les rangements et les brises soleil en métal, suivant les prescriptions du produit choisi. Il inclut également le colmatage des micro fissures à l’aide de mastic et toutes sujétions de mise en œuvre. (voir plan des portes et fenêtres types)
5.2 | Portes en métal apprêté de couleur blanc a panneau en acier creux y (0.90mX2.10m)compris cadre en métal, quincaillerie et serrurerie, fournitures telles que le scellement dans la maçonnerie de mise en œuvre et sujétion (voir cahier de décharge et plan de détails) | U | 14 | -
(en lettre)
5.3 | Portes en bois du pays (cèdre, acajou chaine) y compris cadre en métal, quincaillerie et serrurerie, fournitures telles que le scellement dans la maçonnerie de mise en œuvre et sujétion (voir cahier de décharge et plan de détails) | U | 4 | -
(en lettre)
5.4 | Portes Métalliques y compris cadre en métal(1.60mX2.10m), quincaillerie et serrurerie, fournitures telles que le scellement dans la maçonnerie de mise en œuvre et sujétion (voir cahier de décharge et plan de détails) | U | 4 | -
(en lettre)
5.5 | Porte en vitre et aluminium à deux battants (1.60mX2.10m) complètes avec toute la quincaillerie et serrurerie, fournitures telles que le scellement dans la maçonnerie et sécuriser par des fers forges de mise en œuvre et sujétion (voir cahier de décharge et plan de détails) | U | 1 | -
(en lettre)
5.6 | Petit Portes en métal apprêté de couleur blanc a panneau en acier creux y (0.70mX2.10m) pour les douches, compris cadre en métal, quincaillerie et serrurerie, fournitures telles que le scellement dans la maçonnerie de mise en œuvre et sujétion (voir cahier de décharge et plan de détails) | U | 8 | -
(en lettre)
5.7 | Fenêtres type A, de dimension 0.45 m x 0.45 m en lame de vitre + grillage en fer forge (voir cahier de décharge et plan de détails) | U | 3 | -
(en lettre)
5.8 | Fenêtres type B1, de dimension 1.25 m x 1.20 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge (voir cahier de décharge et plan de détails) | U | 10 | -
(en lettre)
5.9 | Fenêtres type B2, de dimension 0.80 m x 0.80 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge. (voir cahier de décharge et plan de détails) | U | 6 | -
(en lettre)
5.1 | Fenêtres type C1, de dimension 0.60 m x 0.70 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge | U | 4 | -
(voir cahier de décharge et plan de détails)
(en lettre)
5.11 | Fenêtres type C2, de dimension 2.80 m x 1.20 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge (voir cahier de décharge et plan de détails) | U | 1 | -
(en lettre)
5.12 | Fenêtres type C2b, de dimension 2.60 m x 0.70 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge (voir cahier de décharge et plan de détails) | U | 2 | -
(en lettre)
5.13 | Fenêtres type C3, de dimension 0.40 m x 0.70 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge (voir cahier de décharge et plan de détails) | U | 1 | -
(en lettre)
5.14 | Fenêtres type C4, de dimension 2.60 m x 1.20 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge (voir cahier de décharge et plan de détails) | U | 1
(en lettre)
5.15 | Paillasse cuisine plus évier (voir cahier de décharge et plan de détails) | m2 | 3.7
(en lettre)
5.16 | Placard pour la cuisine et armoire dans les chambres avec bois du pays (voir cahier de décharge et plan de détails) | FFT | 1
(en lettre)
Total Travaux Menuiserie
6 | PEINTURE ET POSE DE REVETMENT
6.1 | Ce prix rémunère au m2 pour le crépissage et l'enduisage des murs et plafond, la fourniture, le transport pour les cloisons, les plafonds et les murs d'écrans, suivant les prescriptions techniques du cahier de charge. Il inclut également le colmatage des micro fissures à l’aide de mastic et toutes sujétions de mise en œuvre.
6.2 | Enduisage murs + Plafonds (intérieures/extérieures Centre de Santé) | m2 | 889.78 | -
(en lettre)
Total Travaux Crépis et Enduit
6.2 | PEINTURE
Ce prix rémunère au forfait pour le ponçage, la fourniture, le transport et l’application de trois (3) couches de peinture Sherwin Williams ou peinture vlou sur les cloisons, les murs d'écrans et les plafonds pour le Centre de Sante suivant les prescriptions des produits choisis. Il inclut également le colmatage des micro fissures à l’aide de mastic et toutes sujétions de mise en œuvre.
6.3 | Peinture Sherwin Williams ou peinture vlou sur les cloisons, les murs d'écrans et les plafonds pour le Centre de Sante. | m2 | 889.78 | -
(en lettre)
6.4 | CERAMIQUE - POSE DE REVETMENT
6.5 | Ce prix rémunère au mètre carré pour l'achat et Pose de céramiques anti-dérapante dans le Centre de Santé, les allées de circulation, les blocs sanitaires, la fourniture, le transport et l’application de mastique de finition, suivant les prescriptions des produits choisis. Il inclut également le colmatage des micro fissures à l’aide de mastic et toutes sujétions de mise en œuvre.
6.6 | Céramique Antidérapante. Ce prix rémunère pour l’achat, le transport, la pose des carrelages en carreau de céramique (Grès) posés et hourdés au mortier dose à 350 kg/ m3 de sable y compris pose, coulis de ciment toutes coupes, entailles, raccord de carreaux, nettoyage, enlèvement de déchets et gravier du travail, y compris toutes fournitures (pour Parquet, murs toilettes. L’usage du ciment colle est recommandé pour la pose de carrelage et toutes sujétions de mise en œuvre. | m2 | 462.82 | -
(en lettre)
Total Travaux de finition
7 | Guerite de sécurité. Ces prix rémunèrent au mètre carre (m2) pour la construction complète de la guerite de sécurité, l'achat, le transport et la mise en œuvre de la construction complètesuivant les plans d'exécutions de la guerite de sécurité pour le Centre de Sante y compris toutes sujétions de mis en œuvre. (voirSpécification techniques dans le cahier de charge et plans de détails). | m2 | 6 | - | -
(en lettre)
| Total Aménagementextérieur |  |  |  | -