## Sheet1
COMPLETUDE DES TRAVAUX CENTRE DE SANTE ROCHE A BATEAU
# | Description Des Travaux | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total
1 | Mobilisation:Ce prix rémunère au forfait pour la mobilisation, la démolition, l'implantation de toute construction, ainsi que les déplacements (amené et repli) de matériels, d’équipements et de personnels nécessaires à l’installation du chantier; tous les travaux de déboisement et de dessouchage nécessaires, le transport des débris à un lieu d’entreposage choisi conjointement avec la Municipalité et le Responsable du PGSE, les mesures de santé et sécurité sur le chantier sont indispensables (équipements de travail pour les ouvriers, gardienage, cloture provisoire et autres....), construction d’un bureau provisoire en bois y compris chaise et un mini table, nettoyage constamment du site et toutes sujétions. | fft | 1
2 | Béton armé : Dalle Galérie de 0.12 m d'épaisseur Flotté avec une pente bien drainer pour l'evacuation d'eau de pluie, dosé @350 kg/m³ (Ferraillage 0.12m X 0.12 m double nappes @ armature: fer 1/2 grade 60) et toutes sujétions de mise en œuvre (voir cahier de charger) | m3 | 4.9
3 | Crepissage et enduisage murs + Plafonds colonne isolés et mur de soubassement (interieur et extérieures du Centre de sante ) | m2 | 720
4 | Béton armé :Reprise Dalle de Parquet + Galérie de 0.08 m d'épaisseur Flotté avant la pose des carrelages pour le centre de sante dosé @375 kg/m³ (Ferraillage 0.12m X 0.12 m @ armature: fer 1/4 grade 60) et toutes sujétions de mise en œuvre (voir cahier de charger) | m3 | 33.7
5 | Pose bloc bordure pour la dalle: Ces prix rémunèrent au metre carré (ml) pour l'achat, le transport et la mise en œuvre de la pose des blocs sur le toit du Batiment du centre de sante comme defini ci-apres. Il inclut tous les prix de fourniture, de transport des éléments constitutifs pour la pose des blocs #0.10 m et également compris la fourniture des matériaux ainsi que toutes autres dispositifs de mise en œuvre et tous les essais éventuels. La Maçonnerie de blocs (vibrés) en élévation hourdée (0.10x0.10x0.40) y compris aussi le crepis et enduis complet du bloc, mortier de 300 kg de ciment CPA 250/315 par m³ de sable, remplie de béton dans les blocs BH 350, et sujétions comprises. (voir plans types). | ml | 116
6 | Construction Rampes d'Acces + espaces de circulation (voir Specification techniques dans le cahier de charge et plans de details). | fft | 1
7 | Construction perrons exterieurs (voir Specification techniques dans le cahier de charge et plans de details). | Fft | 2
8 | Céramique Antidérapante Les carrelages en carreau de céramique (Grès) posés et hourdés au mortier dose à 350 kg/ m3 de sable y compris pose, coulis de ciment toutes coupes, entailles, raccord de carreaux, nettoyage, enlèvement de déchets et gravier du travail, y compris toutes fournitures (pour Parquet, murs toilettes, laboratoire et cuisine). L’usage du ciment colle est recommandé pour la pose de carrelage et toutes sujétions de mise en oeuvre. | m2 | 456
9 | Céramique mural pour les douche y compris toutes sujestion de pose (Grès) | M2 | 66.42
10 | Reprise installation electrique du Batiment :Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et l'installation des accessoires électriques et luminaires pour le batiment du Centre de sante suivant les indications données sur les plans. Ce prix remunere aussi tous les travaux de préparation pour la mise en place des accessoires électriques et luminaires, lampes solaires y compris toutes matériels de mis en œuvre fil #10,#12 ,14 types Américain et les ampoules inclus, la main d'oeuvre, le transport et toutes sujestions comprises. Équipements de distribution de basse tension intérieure et extérieure apparent, y compris fouilles, pose tableau principal, safety switch pour breakers, fouille, conduits de fil, sorties pour prises 125 V - 15 A, sorties pour lumière, boîte de raccordement, pose appareils d'éclairage (lampe)de type energy saver et toutes sujétions d'installation. N.B:les matériels et accessoires électriques seront de bonne qualité et de marque. | fft | 1
11 | Plomberie et Embranchement:Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et la pose des fournitures et equipements pour les travaux du réseau de drainage en tuyaux 4" PVC SCH 40, Réseau de drainage en tuyaux 2" PVC SCH 40, l'epandage et toutes sujétions. (voir cahier de charges) | fft | 1
12 | Fournitures d'appareils hydrauliques et sanitaires(Gerber):Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et la pose, l'installation des fournitures et equipements pour les blocs sanitaires, Water Closet complet , WC, Lavabo, sur piedestal, accessoires complets pour les douches + un chateau d'eau de 500 gallons y compris barres d'appui, équipements et materiels de douche et toutes sujétions. (voir cahier de charges) | fft | 1
13 | Portes Metal apreaté de couleur blanche y compris cadre en métal(1.0mx2.10m), quincaillerie et serrurerie, fournitures telles que le scellement dans la maçonnerie de mise en œuvre et sujétion (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 19
14 | Portes Metal apreté de couleur blanche y compris cadre en métal pour les douche (0.80x2.10m), quincaillerie et serrurerie, fournitures telles que le scellement dans la maçonnerie de mise en œuvre et sujétion (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 6
15 | Porte en vitre et alluminum à deux battants completes avec toute la (2.10x2.65 m)quincaillerie et serrurerie, fournitures telles que le scellement dans la maçonnerie et securiser par des fers forges de mise en œuvre et sujétion (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 2
16 | Fournitures d'appareils dans les salles de consultation:Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et l'installation de3 Lavabo (Gerber), sur piedestal dans les salle de consultation accessoires et toutes sujétions. (voir cahier de charges) | fft | 1
17 | Fenetres type A, de dimension 1.40 m x 1.55 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 17
18 | Fenetres type B1, de dimension 0.80m x 0.90 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 6
19 | Fenetres type B2, de dimension 0.95 m x 1.55 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 7
20 | Aménagement de la pharmacie y compris placard et étagère pour les médicaments | FFT | 1
21 | Aménagement du labo y compris paillasse et placard en bois du pays et toutes sujestions de l'installation. | FFT | 1
22 | Fournitures Sanitaires / Fosse septique + Puisard:Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et la pose des fournitures et équipements pour la Construction de la fosse septique 6x3.0x2.4, soit 43.2m3, repartie en 2 et 1 puisard pour la mis en oeuvre et toutes sujétions. (voir cahier de charges) | m3 | 43.2
23 | Peinture Sherwin Williams ou peinture vlou sur les cloisons, les murs d'ecran et les plafonds pour le Centre de Sante et soubassement. | M2 | 2210.66
24 | Climatisation Bureau medecin en chef et administration Ce prix comprend la mise en œuvre, l'achat, le transport, l'installation de l'AIR CONDITIONNER SPLIT 18,000 BTU 110V - WIX-1220. L.1 - INVERTER WESTPOINT et de tous les matériaux et les moyens nécessaires pour l’exécution des travaux, la mobilisation de tous les matériels de fonctionnement destiné au chantier, le repli des matériels après exécution des travaux ainsi que le nettoyage complet de l'espace de travail et toutes sujétions. | U | 2
25 | Climatisation au niveau du laboratoire Ce prix comprend la mise en œuvre, l'achat, le transport, l'installation de l'AIR CONDITIONNER SPLIT 18,000 BTU 110V - WIX-1220. L.1 - INVERTER WESTPOINT et de tous les matériaux et les moyens nécessaires pour l’exécution des travaux, la mobilisation de tous les matériels de fonctionnement destiné au chantier, le repli des matériels après exécution des travaux ainsi que le nettoyage complet de l'espace de travail et toutes sujétions. | U | 1
26 | mis en place des ballustres pour securiser la gallerie arriere du centre de sante y compris toutes sujestion de mis en oeuvre | fft | 1
27 | Cout Total du Centre de Sante
COMPLETUDE DES TRAVAUX RESIDENCE PERSONNELLE ROCHE A BATEAU
# | Description Des Travaux | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total
1 | Demolution panneau de bloc inteieur andomager dans la residence du personnelle y compris toutes sujestions ,transport des deblais et autres. | fft | 1
2 | Reprise panneau Bloc Demolir :Ces prix rémunèrent au metre carré (m2) pour l'achat, le transport et la mise en œuvre de la pose des blocs pour le Batiment logeant les residents comme defini ci-apres. Il inclut tous les prix de fourniture, de transport des éléments constitutifs pour la pose des blocs #15 et d’acier d’armature sont également compris la fourniture des matériaux ainsi que toutes autres dispositifs de mise en œuvre et tous les essais éventuels. La Maçonnerie de blocs (vibrés) en élévation hourdée (0.15x0.20x0.40) ferraillé en fer de 3/8'' depuis la dalle de parquet, au mortier de 300 kg de ciment CPA 250/315 par m³ de sable, remplie de béton dans les blocs BH 350, + Centre de Santé + toutes les espaces a construire et sujétions comprises. (voir plans types). | m2 | 19.61
3 | Crepissage et enduisage murs + Plafond, colonne isolées et mur de soubassement (interieur et extérieures du Centre de sante ) | m2 | 720
4 | Béton armé :Reprise Dalle de Parquet + Galérie de 0.08 m d'épaisseur Flotté avant la pose des carrelages pour la residence du personnelle dosé @375 kg/m³ (Ferraillage 0.12m X 0.12 m @ armature: fer 3/8 grade 60) et toutes sujétions de mise en œuvre (voir cahier de charger) | m3 | 13.91
5 | Céramique Antidérapante Les carrelages en carreau de céramique (Grès) posés et hourdés au mortier dose à 350 kg/ m3 de sable y compris pose, coulis de ciment toutes coupes, entailles, raccord de carreaux, nettoyage, enlèvement de déchets et gravier du travail, y compris toutes fournitures (pour Parquet, murs toilettes, laboratoire et cuisine). L’usage du ciment colle est recommandé pour la pose de carrelage et toutes sujétions de mise en oeuvre. | m2 | 173.88
6 | Céramique mural pour les douche et la cuisine y compris toutes sujestion de pose (Grès) | M2 | 59.07
7 | Reprise installation electrique du Batiment :Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et l'installation des accessoires électriques et luminaires pour le batiment du Centre de sante suivant les indications données sur les plans. Ce prix remunere aussi tous les travaux de préparation pour la mise en place des accessoires électriques et luminaires, lampes solaires y compris toutes matériels de mis en œuvre fil #10,#12 ,14 types Américain et les ampoules inclus, la main d'oeuvre, le transport et toutes sujestions comprises. Équipements de distribution de basse tension intérieure et extérieure apparent, y compris fouilles, pose tableau principal, safety switch pour breakers, fouille, conduits de fil, sorties pour prises 125 V - 15 A, sorties pour lumière, boîte de raccordement, pose appareils d'éclairage de type energy saver et toutes sujétions d'installation. N.B:les matériels et accessoires électriques seront de bonne qualité et de marque. | fft | 1
8 | Plomberie et Embranchement:Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et la pose des fournitures et equipements pour les travaux du réseau de drainage en tuyaux 4" PVC SCH 40, Réseau de drainage en tuyaux 2" PVC SCH 40, l'epandage et toutes sujétions. (voir cahier de charges) | fft | 1
9 | Fournitures d'appareils hydrauliques et sanitaires:Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et la pose, l'installation des fournitures et equipements pour les blocs sanitaires, Water Closet complet (3 WC),3 Lavabo, sur piedestal, accessoires complets pour les douches + un chateau d'eau de 500 gallons y compris barres d'appui, équipements et materiels de douche et toutes sujétions. (voir cahier de charges) | fft | 1
10 | Fenetres type A, de dimension 1.40 m x 1.50 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 8
11 | Fenetres type B1, de dimension 0.80m x 0.90 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 3
12 | Fenetres type B2, de dimension 1.5 m x 1.20 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 3
13 | Porte à deux battants(1.80m x 2.20m) completes avec serrurerie et fournitures ( en bois du pays cédre ,chaine ,acajou ) et securiser par des fers forges de mise en œuvre et sujétion (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 2
14 | Porte (0.95 m x2.10 m) en bois du pays (Cédre,acajou et chaine )completes avec serrurerie et fournitures ( en bois du pays cédre ,chaine ,acajou ) et securiser par des fers forges de mise en œuvre et sujétion (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 9
15 | Porte (0.70 m x2.10 m) en bois du pays (Cédre,acajou et chaine )completes avec serrurerie et fournitures ( en bois du pays cédre ,chaine ,acajou ) et securiser par des fers forges de mise en œuvre et sujétion (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 3
16 | Lampe électrique | U | 14
17 | Placard pour la cuisine et armoire dans les chambres avec bois du pays | fft | 1
18 | Paillasse cuisine plus évier | m2 | 1.8
19 | Peinture Sherwin Williams ou peinture vlou sur les cloisons, les murs d'ecran et les plafonds pour le batiment des residents et soubassement. | M2 | 720
20 | mis en place des ballustres en fer forge et grillage complet pour securiser la gallerie de la residence y compris toutes sujestion de mis en oeuvre | fft | 1
21 | Cout Total résidence personnelle
ARMENAGEMENT COUR CENTRE ,CONSTRUCTION INCINERATEUR ET DEPOT STOCKAGE.
# | Description | Unité | Qtité | Prix Unitaire | Prix total
1 | Incinerateur complet du Centre de Sante de Roche a bateau Ces prix rémunèrent au metre M2 pour l'achat, le transport et la mise en œuvre de la construction de l'Incinerateur et de l'entrepot de stockage des dechets avec la fosse a cendre. (voir Specification techniques dans le cahier de charge et plans de details). | m2 | 20.48
2 | Guerite de securite Ce prix rémunèrent au metre carre (m2) pour la construction complete de la guerite de securite, l'achat, le transport et la mise en œuvre de la construction complete suvant les plans d'execution de la guerite de securite pour le Centre de Sante y compris toutes sujétions de mis en œuvre. (voir Specification techniques dans le cahier de charge et plans de details). | m2 | 6
3 | Buanderie Ces prix rémunèrent au metre carre (m2) pour la construction complete de la buanderie avec l'amenagement des espace de lavage complet, l'achat, le transport et la mise en œuvre de la construction complete suvant les plans d'execution de la buanderie avec les accesoires hydrauliques et electriques complets pour le Centre de Sante y compris toutes sujétions de mis en œuvre. (voir Specification techniques dans le cahier de charge et plans de details). | m2 | 8.35
4 | Cloture en maconnerie de blocs complete du Centre de Sante Roche a Bateau: Ces prix rémunèrent au metre lineaire (ml) pour l'achat, le transport et la mise en œuvre de la pose des blocs comme ci-apres. Il inclut tous les prix de fourniture, de transport des éléments constitutifs pour la pose des blocs #15 et d’acier d’armature sont également compris la fourniture des matériaux ainsi que toutes autres dispositifs de mise en œuvre et tous les essais éventuels. La Maçonnerie de blocs (vibrés) en élévation hourdée (0.15x0.20x0.40) ferraillé en fer de 3/8'' depuis le chainage inferieur du mur de fondation, au mortier de 300 kg de ciment CPA 250/315 par m³ de sable, remplie de béton dans les blocs BH 350 avec 2 barrières (5mx2.5m et une de 1m) equipe de barbele razoir au-dessus,crepis et enduis mur ,peinture vlou et sujétions comprises. (voir specifications techniques dans les plans et le cahier de charge). | ml | 480
5 | Amenagement des espaces de Parking ambulance et 10 voitures (voir Specification techniques dans le cahier de charge et plans de details). | FFT | 1
6 | finition d'une reservoir semi-anterre Existante :Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et la pose des fournitures et équipements pour les travaux hydraulique de finition du reservoir semi-enterre de 40.59 m3 volume utile (4.10m x3.30m x 3m) et linstallation d'une pompe 1Hp pour faire monter l’eau dans les châteaux y compris netoyage et toutes sujétions. (voir cahier de charges). | fft | 1
7 | Installation lampadaires au niveau de la cour du centre y compris toutes les accesoires pour l'installation | U | 5
8 | Bacs a plantes pour les fleurs et jardin medicinal (voir Specification techniques dans le cahier de charge et plans de details). | FFT | 1
9 | Armenagement cour complet + 100 ml (1.20x1.20m)aler pietonne pour permettre une circulation adequatre au niveau de la cour,inclus jardin medicinal , plante multicolor,arbre fruitier et non Fruitier (voir Specification techniques dans le cahier de charge et plans de details). | fft | 1
10 | Total 2
11 | Montant total 1+2+ 3