## DSS DEVIS
DIRECTION SANITAIRE DU SUD (RCD + NIVEAU 1)
# | Description Des Travaux du DSS | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total
1 | Mobilisation-Replis / Organisation de Chantier :Ce prix rémunère au forfait pour la mobilisation, la demolution des batiment existant ainsi que les déplacements (amené et repli) de matériels, d’équipements et de personnels nécessaires à l’installation du chantier; tous les travaux de déboisement et de dessouchage nécessaires, le transport des débris à un lieu d’entreposage choisi conjointement avec la Municipalité et le Responsable du PGSE, les mesures de santé et sécurité sur le chantier sont indispensables (équipements de travail pour les ouvriers, gardienage, cloture provisoire et autres....), construction d’un bureau provisoire en bois y compris chaise et un mini table, nettoyage constamment du site et toutes sujétions. | fft | 1 | 2500000 | 2500000
2 | Releve Topographique du site :Ce prix rémunère au forfait pour faire le releve topographique du site avant le demarrage des travaux, et permettera l'emplacement des differents blocs a implantes sur le site, faire le plan de masse, amenage les allees et la cour, realise le plan asbuild et toutes sujétions. | fft | 1 | 250000 | 250000
3 | Implantation par m² pour les différentes parties du DSS( RDC+ Nivau 1) : ce prix rémunère au mètre carré (m2) pour l'établissement de l'implantation de toute la construction du DSS , les niveaux nécessaires pour les travaux d'excavation des fondations des ouvrages se trouvant sur le site ,Il rémunère également la fourniture des matériels et équipements topographique pour la mise en œuvre de piquets, de points de référence ainsi que tous autres travaux nécessaire a l'équipe topographique pour l'exécution complète de l'implantation du DSS et toutes sujétions. | M2 | 918.62 | 850 | 780827
4 | Fouille :Ce prix rémunère au mètre cube (m3) pour l'exécution des travaux de fouille pour le batiment du DSS , des semelles et des tranchees (fondation et deblai) exécutées à la main ou à l'aide d'un engin de terrassement et le nettoyage du terrain. Il inclut le transport des déblais a l'extérieur du site. Il inclut aussi toutes les sujétions inhérentes à ces différentes phases de travaux et en particulier le captage, le détournement et le pompage des eaux de toutes sortes, le soutènement provisoire si nécessaire des parois des fouilles (par blindage ou boisage de toute nature) et toutes sujétions. | m3 | 522.16 | 4500 | 2349720
5 | Remblais Compacter:Ce prix rémunère pour les deplacements (amene et repli) de materiel, d'equipements et de personnel necessaire pour les travaux de nivellage et de compactage pour la surface a construire. Il inclut toutes les opérations d'extraction, de transport, de déchargement et de compactage. Ce prix remunere un remblai tout venant (ou équivalent) compacter a partir du foncage jusqu'a la haueur des socles et des murs de fondation suivant la hauteur (180 cm en moyenne) compacte a chaque 30 cm, avant le béton de propreté. Il s'etend au mètre carre mesuré sur place sans correction et toutes sujétions comprises. | m3 | 255.67 | 3000 | 767010
6 | Béton de propreté d'épaisseur 5 cm des semelles et tranché du DSS dosé @200 kg/m³ | m3 | 17.36 | 45000 | 781200
7 | Foncage a sec a base de gravillon dans les tranchees et semelles de fondation du Direction Departemental sanitaire SUD @0.15m y compris toutes sujestion | m3 | 32.46 | 12500 | 405750
8 | Béton armé : semelles 1.20 m x 1.20m x 0.25 m dosé @375 kg/m³ (armature: fer 5/8 grade 60 dans les deux sens/ espacement 10 cm) et toutes sujétions (voir cahier de charger) | M3 | 13.75 | 70000 | 962500
9 | Béton armé : Poutres libages dosé @375 kg/m³ y compris coffrage, décoffrage avec des armatures (4fer ½ et 4 fer 5/8 longitudinale avec cadres 3/8 Grade 60 espace a 15 cm) et toutes sujétions de mise en œuvre. (voir cahier de charger) | M3 | 33.5 | 70000 | 2345000
10 | Béton armé : Socles 0.5 x 0.5 x 1.5 m , 0.80m x 0.80 x 1,50m et 0.50 x 0.80 x 1.50m @375 kg/m³ (armature 5/8 grade 60 et cadre 3/8 espacement 12 cm y compris toutes sujétions de mis en oeuvre (voir cahier de charger) | M3 | 25.04 | 70000 | 1752800
11 | Maconnerie de Roche:Ces prix rémunèrent pour l'achat, le transport et la mise en œuvre de la pose des pierres/roches comme defini ci-apres. Il inclut tous les prix de fourniture, de transport des éléments constitutifs pour le soubassement de fondation sont également compris la fourniture des matériaux ainsi que toutes autres dispositifs de mise en œuvre et tous les essais éventuels, au mortier de 300 kg de ciment CPA 250/315 par m³ de sable, DSS + toutes les espaces a construire et sujétions comprises. (voir plans types). | m2 | 135.76 | 7500 | 1018200
12 | Béton armé : chainage inférieur pour le DSS dosé @375 kg/m³ (Barres armature ½ et 5/8 grade 60 longitudinales avec des étriers en 3/8 ) espacement 12cm (voir cahier de charger) | m3 | 26.81 | 70000 | 1876700
13 | Béton armé : Dalle de Parquet + Galérie de 0.10 m d'épaisseur Flotté avant la pose des carrelages pour le DSS dosé @375 kg/m³ (Ferraillage 0.15m X 0.15m @ armature: fer ½ grade 60) et toutes sujétions de mise en œuvre (voir cahier de charger) | m3 | 40.27 | 65000 | 2617550
14 | Pose Bloc RDD + NIVEAU 1:Ces prix rémunèrent au metre carré (m2) pour l'achat, le transport et la mise en œuvre de la pose des blocs pour le batiment du DSS comme defini ci-apres. Il inclut tous les prix de fourniture, de transport des éléments constitutifs pour la pose des blocs #15 et d’acier d’armature sont également compris la fourniture des matériaux ainsi que toutes autres dispositifs de mise en œuvre et tous les essais éventuels. La Maçonnerie de blocs (vibrés) en élévation hourdée (0.15x0.20x0.40) ferraillé en fer de 3/8'' depuis la dalle de parquet, au mortier de 300 kg de ciment CPA 250/315 par m³ de sable, remplie de béton dans les blocs BH 350, + DSS + toutes les espaces a construire et sujétions comprises. (voir plans types). | m2 | 932.62 | 3500 | 3264170
15 | Béton Armé: chainage intermediaire pour le RDC + Niveau 1 dosé @ 375 kg/m³ (Barres armature ½ grade 60 longitudinales avec des étriers en 3/8) espacement 12cm (voir cahier de charger) | m3 | 12.3 | 70000 | 861000
16 | Béton Armé: chainage supérieur pour le RDC+ Niveau 1. dosé @ 375 kg/m³ (Barres armature 5/8 grade 60 longitudinales avec des étriers en 3/8) espacement 12cm (voir cahier de charger) | m3 | 117.63 | 70000 | 8234100
17 | Béton Armé: colonnes pour le DSS ( RDC+ Niveau 1) ,dosé @375 kg/m³ (8fer 5/8 avec étrier 3/8 grade 60), y compris coffrage, décoffrage, armatures et toutes sujétions de mise en œuvre. (voir cahier de charger) | m3 | 33.7 | 70000 | 2359000
18 | Béton Armé: colonnes circulaire decoratif pour la façade pricipal. dosé @375 kg/m³ (8fer 5/8 avec étrier 3/8 grade 60), y compris coffrage, décoffrage, armatures et toutes sujétions de mise en œuvre. (voir cahier de charger) | fft | 4 | 75000 | 300000
19 | Crepissage et enduisage murs + Plafonds (intérieures/extérieures ,corniche du DSS ,RDC+ Niveau 1) Ce prix rémunère au m2 pour le crepissage et l'enduissage des murs et plafond, la fourniture, le transport pour les cloisons, les plafonds et les murs d'ecran, suivant les prescriptions technique du cahier de charge. Il inclut également le colmatage des micro fissures à l’aide de mastic et toutes sujétions de mise en oeuvre. | m2 | 3463.84 | 3500 | 12123440
20 | Béton Armé: Dalle pleine du DSS (RDC+ Niveau 1).dosé @ 375 kg/m³ (cadrillage d'armature ½ grade 60 dans les deux sens) espacement 12cm et epaisseur de la dalle du batiment plus dalle icliner du gallerie 0.14m (voir cahier de charger) | m3 | 133.66 | 75000 | 10024500
21 | Céramique Antidérapante (RDC + Etage) Les carrelages en carreau de céramique (Grès) posés et hourdés au mortier dose à 350 kg/ m3 de sable y compris pose, coulis de ciment toutes coupes, entailles, raccord de carreaux, nettoyage, enlèvement de déchets et gravier du travail, y compris toutes fournitures (pour Parquet). L’usage du ciment colle est recommandé pour la pose de carrelage et toutes sujétions de mise en oeuvre. | m2 | 944.9 | 9500 | 8976550
22 | Céramique mural pour les douche y compris toutes fourniture de pose (Grès) (pour murs toilettes et cuisine) . | M2 | 84.14 | 6500 | 546910
23 | Installation electrique du batiment DSS :Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et l'installation des accessoires électriques et luminaires pour le Batiment du DSS, suivant les indications données sur les plans. Ce prix remunere aussi tous les travaux de préparation pour la mise en place des accessoires électriques et luminaires, lampes solaires y compris toutes matériels de mis en œuvre fil #10,#12 ,14 types Américain et les ampoules inclus la main d'oeuvre, le transport et toutes sujestions comprises. N.B:les matériels et accessoires électriques seront de bonne qualité et de marque. L'étendue des travaux s'entend comme suit : | fft | 1 | 3000000 | 3000000
24 | Plomberie et Embranchement:Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et la pose des fournitures et equipements pour les travaux du réseau de drainage en tuyaux 4" PVC SCH 40, Réseau de drainage en tuyaux 2" PVC SCH 40, l'epandage et toutes sujétions.Revision completes des ligne existante (voir cahier de charges) | fft | 1 | 350000 | 350000
25 | Portes en bois du pays 1,0mx2,10m (cèdre, acajou chaine) y compris cadre en bois, quincaillerie et serrurerie, fournitures telles que le scellement dans la maçonnerie de mise en œuvre et sujétion (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 24 | 100000 | 2400000
26 | Portes en bois du Pays (0.80mX2.10m), quincaillerie et serrurerie, fournitures telles que le scellement dans la maçonnerie de mise en œuvre et sujétion (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 15 | 75000 | 1125000
27 | Porte en vitre et alluminum à deux battants (1.60mX2.10m)completes avec toute la quincaillerie et serrurerie, fournitures telles que le scellement dans la maçonnerie et securiser par des fers forges de mise en œuvre et sujétion (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 4 | 135000 | 540000
28 | Porte enbois du pays à deux battants (1.60mX2.10m)completes avec toute la quincaillerie et serrurerie, fournitures telles que le scellement dans la maçonnerie et securiser par des fers forges de mise en œuvre et sujétion (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 3 | 125000 | 375000
29 | Fournitures d'appareils hydrauliques et sanitaires (RDC + Niveau 1) :Ce prix rémunère au forfait pour l'achat , l'installation des fournitures et equipements pour les blocs sanitaires, Water Closet complet (9 WC de marque Gerber),9 Lavabo sur piedestal et 1 Urinoir, accessoires complets pour les douches y compris barres d'appui, équipements et materiels de douche et toutes sujétions. (voir cahier de charges) | fft | 1 | 650000 | 650000
30 | (RCD+Niveau 1)Fenetres type A1, de dimension 1.80 m x 1.50 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 49 | 55000 | 2695000
31 | (RCD + Niveau 1)Fenetres type B1, de dimension 0.60 m x 0.70 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 8 | 35000 | 280000
32 | (Niveau 1)Fenetres type C1, de dimension 1.80m x 2.10 m Baie vitrée coulissante 2 battant + grillage en fer forge coulissante (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 2 | 80000 | 160000
33 | Aménagement et panderie pour le Bureau du Directeur principal y compris toutes sujestion d'installation | fft | 1 | 150000 | 150000
34 | Paillasse plus évier et placard pour la Cuisine y compris toutes sujestions d'installation (voir cahier de decharge et plan de details) | fft | 1 | 200000 | 200000
35 | Fournitures Sanitaires / Fosse septique + Puisard:Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et la pose des fournitures et équipements pour la Construction de la fosse septique 6x2.0x2.4, soit 28.8m3, repartie en 2 et 1 puisard pour la mis en oeuvre et toutes sujétions. (voir cahier de charges) | m3 | 28.8 | 20000 | 576000
36 | Peinture Sherwin Williams ou peinture vlou sur les cloisons, les murs d'ecran et les plafonds pour la DSS et mur de soubassement soubassement.y compris toutes sujestions. | M2 | 3463.84 | 950 | 3290648
37 | Construction Rampes d'Acces + espaces de circulation (voir Specification techniques dans le cahier de charge et plans de details). | fft | 2 | 75000 | 150000
38 | Mains courantes / Garde Corps et cyclo fens pour la partie arriere du batiment (voir Specification techniques dans le cahier de charge et plans de details). | fft | 1 | 300000 | 300000
39 | Climatisation Bureau Directeur et secretaire du DSS Ce prix comprend la mise en œuvre, l'achat, le transport, l'installation de l'AIR CONDITIONNER SPLIT 18,000 BTU 110V - WIX-1220. L.1 - INVERTER WESTPOINT et de tous les matériaux et les moyens nécessaires pour l’exécution des travaux, la mobilisation de tous les matériels de fonctionnement destiné au chantier, le repli des matériels après exécution des travaux ainsi que le nettoyage complet de l'espace de travail et toutes sujétions. | U | 2 | 180000 | 360000
40 | Climatisation salle conference du DSS Ce prix comprend la mise en œuvre, l'achat, le transport, l'installation de l'AIR CONDITIONNER SPLIT 36,000 BTU 110V - WIX-1220. L.1 - INVERTER WESTPOINT et de tous les matériaux et les moyens nécessaires pour l’exécution des travaux, la mobilisation de tous les matériels de fonctionnement destiné au chantier, le repli des matériels après exécution des travaux ainsi que le nettoyage complet de l'espace de travail et toutes sujétions. | U | 2 | 225000 | 450000
41 | Climatisation Bureau Ce prix comprend la mise en œuvre, l'achat, le transport, l'installation de l'AIR CONDITIONNER SPLIT 24,000 BTU 110V - WIX-1220. L.1 - INVERTER WESTPOINT et de tous les matériaux et les moyens nécessaires pour l’exécution des travaux, la mobilisation de tous les matériels de fonctionnement destiné au chantier, le repli des matériels après exécution des travaux ainsi que le nettoyage complet de l'espace de travail et toutes sujétions. | U | 2 | 190000 | 380000
42 | construction bordure de la dalle avec balustre en beton et les poteaux y compris crepis et enduis poteau + chainnage peinture et toutes sujestion d'executions, | ml | 96 | 3500 | 336000
43 | construction cage escalier d'acces complet(Garde corps en fer forgé) y compris toutes sujestion de mis en oeuvre | fft | 2 | 250000 | 500000
44 | Construction perrons exterieurs (voir Specification techniques dans le cahier de charge et plans de details). | fft | 3 | 75000 | 225000
45 | Cout Total 1 du DSS |  |  |  | 83589575
# | Description Des Travaux residence gardien et salle technique | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total
1 | Implantation par m² pour la residence du Gardien et salle technique:Ce prix rémunère au mètre carré (m2) l'implantation du batiment logeant le gardien et la salle techinquet les lignes, les niveaux nécessaires pour les travaux d'excavation des fondations des ouvrages se trouvant sur le site du DSS ,Il rémunère également la fourniture des matériel et la mise en œuvre de piquets . | M2 | 46.39 | 700 | 32473
2 | Fouille :Ce prix rémunère au mètre cube (m3) pour l'exécution des travaux de fouille pour la residence du gardien et celle des salle technique , des semelles et des tranchees (fondation et deblai) exécutées à la main ou à l'aide d'un engin de terrassement et le nettoyage du terrain. Il inclut le transport des déblais a l'extérieur du site. Il inclut aussi toutes les sujétions inhérentes à ces différentes phases de travaux (par blindage ou boisage de toute nature) et toutes sujétions. | m3 | 35.93 | 5000 | 179650
3 | Béton de propreté d'épaisseur 5 cm dosé @200 kg/m³, | m3 | 1.83 | 45000 | 82350
4 | Remblais Compacter:Ce prix rémunère pour les deplacements (amene et repli) de materiel, d'equipements et de personnel necessaire pour les travaux de nivellage et de compactage pour la surface a construire. Il inclut toutes les opérations d'extraction, de transport, de déchargement et de compactage. Ce prix remunere un remblai tout venant (ou équivalent) compacter a partir du foncage jusqu'a la haueur des socles et des murs de fondation suivant la hauteur (120 cm en moyenne) compacte a chaque 30 cm, avant le béton de propreté. Il s'etend au mètre carre mesuré sur place sans correction et toutes sujétions comprises. | m3 | 20.56 | 2000 | 41120
5 | Béton armé : semelles 0.80 m x 0.80m x 0.20 m dosé @375 kg/m³ (armature: 7 fer ½ grade 60 dans les deux sens/ espacement 10 cm) et toutes sujétions (voir cahier de charger) | M3 | 1.8 | 55000 | 99000
6 | Béton armé : Poutres libages dosé @375 kg/m³ y compris coffrage, décoffrage avec des armatures (8 fer ½ longitudinale avec cadres 3/8 Grade 60 espace a 15 cm) et toutes sujétions de mise en œuvre. (voir cahier de charger) | M3 | 3.69 | 55000 | 202950
7 | Béton armé : Socles 0.4x0.4x1.3 m @375 kg/m³ (armature 1/2 grade 60 et cadre 3/8 espacement 12 cm y compris toutes sujétions de mis en oeuvre (voir cahier de charger) | M3 | 2.7 | 55000 | 148500
8 | Béton armé : chainage inférieur pour le centre dosé @375 kg/m³ (Barres armature ½ grade 60 longitudinales avec des étriers en 3/8 ) espacement 12cm (voir cahier de charger) | m3 | 2.77 | 60000 | 166200
9 | Béton armé : Dalle de Parquet de 0.10 m d'épaisseur Flotté avant la pose des carrelages pour le centre dosé @375 kg/m³ (Ferraillage 0.20m X 0.20m @ armature: fer 3/8 grade 60) et toutes sujétions de mise en œuvre (voir cahier de charger) | m3 | 4.64 | 45000 | 208800
10 | Maconnerie de Roche:Ces prix rémunèrent pour l'achat, le transport et la mise en œuvre de la pose des pierres/roches comme defini ci-apres. Il inclut tous les prix de fourniture, de transport des éléments constitutifs pour le soubassement de fondation sont également compris la fourniture des matériaux ainsi que toutes autres dispositifs de mise en œuvre et tous les essais éventuels, au mortier de 300 kg de ciment CPA 250/315 par m³ de sable, toutes les espaces a construire et sujétions comprises. (voir plans types). | m2 | 23.26 | 7500 | 174450
11 | Pose Bloc:Ces prix rémunèrent au metre carré (m2) pour l'achat, le transport et la mise en œuvre de la pose des blocs pour la residence du gardien et celle des salles technique comme defini ci-apres. Il inclut tous les prix de fourniture, de transport des éléments constitutifs pour la pose des blocs #15 et d’acier d’armature sont également compris la fourniture des matériaux ainsi que toutes autres dispositifs de mise en œuvre et tous les essais éventuels. La Maçonnerie de blocs (vibrés) en élévation hourdée (0.15x0.20x0.40) ferraillé en fer de 3/8'' depuis la dalle de parquet, au mortier de 300 kg de ciment CPA 250/315 par m³ de sable, remplie de béton dans les blocs BH 350, + toutes les espaces a construire et sujétions comprises. (voir plans types). | m2 | 103.41 | 3000 | 310230
12 | Béton Armé: chainage intermediaire , dosé @ 375 kg/m³ (Barres armature ½ grade 60 longitudinales avec des étriers en 3/8) espacement 12cm (voir cahier de charger) | m3 | 1.38 | 70000 | 96600
13 | Béton Armé: chainage supérieur . dosé @ 375 kg/m³ (Barres armature ½ grade 60 longitudinales avec des étriers en 3/8) espacement 12cm (voir cahier de charger) | m3 | 2.77 | 70000 | 193900
14 | Béton Armé: colonnes . dosé @375 kg/m³ ( 4fer 1/2 et 2 fer 3/8 avec étrier 3/8 grade 60), y compris coffrage, décoffrage, armatures et toutes sujétions de mise en œuvre. (voir cahier de charger) | m3 | 0.8 | 70000 | 56000
15 | Béton Armé: Dalle pleine .dosé @ 375 kg/m³ (cadrillage d'armature ½ grade 60 dans les deux sens) espacement 12cm (voir cahier de charger) | m3 | 6.5 | 75000 | 487500
16 | Crepissage et enduisage murs + Plafonds et mur de soubassement (intérieures/extérieures ) | m2 | 295.99 | 2500 | 739975
17 | Céramique Antidérapante Les carrelages en carreau de céramique (Grès) posés et hourdés au mortier dose à 350 kg/ m3 de sable y compris pose, coulis de ciment toutes coupes, entailles, raccord de carreaux, nettoyage, enlèvement de déchets et gravier du travail, y compris toutes fournitures (pour Parquet, murs toilettes, laboratoire et cuisine). L’usage du ciment colle est recommandé pour la pose de carrelage et toutes sujétions de mise en oeuvre. | m2 | 46.36 | 9500 | 440420
18 | Céramique mural pour les douche y compris toutes sujestion de pose (Grès) | M2 | 13.3 | 5000 | 66500
19 | installation electrique du Batiment :Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et l'installation des accessoires électriques et luminaires , suivant les indications données sur les plans. Ce prix remunere aussi tous les travaux de préparation pour la mise en place des accessoires électriques et luminaires, lampes solaires y compris toutes matériels de mis en œuvre fil #10,#12 ,14 types Américain et les ampoules inclus (apparent avec tuyaux galvaniser) la main d'oeuvre, le transport et toutes sujestions comprises. N.B:les matériels et accessoires électriques seront de bonne qualité et de marque. L'étendue des travaux s'entend comme suit : | fft | 1 | 225000 | 225000
20 | Plomberie et Embranchement:Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et la pose des fournitures et equipements pour les travaux du réseau de drainage en tuyaux 4" PVC SCH 40, Réseau de drainage en tuyaux 2" PVC SCH 40, l'epandage et toutes sujétions. (voir cahier de charges) | fft | 1 | 75000 | 75000
21 | Petit Portes en métal apprêté de couleur blanc a panneau en acier creux y (0.70mX2.10m) pour la douches ,compris cadre en métal, quincaillerie et serrurerie, fournitures telles que le scellement dans la maçonnerie de mise en œuvre et sujétion (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 1 | 45000 | 45000
22 | Portes en métal apprêté de couleur blanc a panneau en acier creux y (0.90mX2.10m)compris cadre en métal, quincaillerie et serrurerie, fournitures telles que le scellement dans la maçonnerie de mise en œuvre et sujétion (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 2 | 55000 | 110000
23 | Portes Metallique y compris cadre en métal(1.60mX2.10m), quincaillerie et serrurerie, fournitures telles que le scellement dans la maçonnerie de mise en œuvre et sujétion (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 1 | 125000 | 125000
24 | Fournitures d'appareils hydrauliques et sanitaires:Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et la pose, l'installation des fournitures et equipements pour les blocs sanitaires, Water Closet complet (1 WC),1 Lavabo, sur piedestal, accessoires complets pour les douches y compris barres d'appui, équipements et materiels de douche et toutes sujétions. (voir cahier de charges) | fft | 1 | 150000 | 150000
25 | Fenetres type B1, de dimension 1.0 m x 1.20 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 6 | 50000 | 300000
26 | Fenetres type C2, de dimension 0.60 m x 0.70 m en lame d’aluminium et tuile + grillage en fer forge (voir cahier de decharge et plan de details) | U | 1 | 30000 | 30000
27 | Fournitures Sanitaires / Fosse septique + Puisard:Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et la pose des fournitures et équipements pour la Construction de la fosse septique 2.5x2.0x2.4, soit 12m3, repartie en 1 et 1 puisard pour la mis en oeuvre et toutes sujétions. (voir cahier de charges) | m3 | 12 | 20000 | 240000
28 | Peinture Sherwin Williams ou peinture vlou sur les cloisons, les murs d'ecran et les plafonds pour le batiment de gardien et soubassement. | M2 | 305.2 | 750 | 228900
29 | Construction perrons exterieurs (voir Specification techniques dans le cahier de charge et plans de details). | fft | 1 | 75000 | 75000
30 | TOTAL 2 |  |  |  | 5330518
#
ARMENAGEMENT COUR ,CONSTRUCTION RESERVOIR ET GUERITE SECURITE,
1 | Description | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix total
2 | Guerite de securite Ces prix rémunèrent au metre carre (m2) pour la construction complete de la guerite de securite, l'achat, le transport et la mise en œuvre de la construction complete suivant les plans d'execution de la guerite de securite pour le DSS y compris toutes sujétions de mis en œuvre. (voir Specification techniques dans le cahier de charge et plans de details). | m2 | 6 | 50000 | 300000
3 | Cloture en maconnerie de blocs complete du DSS: Ces prix rémunèrent au metre lineaire (ml) pour l'achat, le transport et la mise en œuvre de la pose des blocs comme ci-apres. Il inclut tous les prix de fourniture, de transport des éléments constitutifs pour la pose des blocs #15 et d’acier d’armature sont également compris la fourniture des matériaux ainsi que toutes autres dispositifs de mise en œuvre et tous les essais éventuels. La Maçonnerie de blocs (vibrés) en élévation hourdée (0.15x0.20x0.40) ferraillé en fer de 3/8'' depuis le chainage inferieur du mur de fondation, au mortier de 300 kg de ciment CPA 250/315 par m³ de sable, remplie de béton dans les blocs BH 350 avec 2 barrières (5mx2.5m et 2 de 1m) equipe de barbele razoir au-dessus et sujétions comprises. (voir specifications techniques dans les plans et le cahier de charge). | ml | 285 | 25000 | 7125000
4 | construction d'une reservoir semi-anterre :Ce prix rémunère au forfait pour l'achat et la pose des fournitures et équipements pour les travaux hydraulique de construction du reservoir semi-enterre de 45 m3 volume utile (6.0m x3m x2.5m) et linstallation de pompe 1Hp pour faire monter l’eau dans les châteaux et toutes sujétions. (voir cahier de charges). | m3 | 45 | 17500 | 787500
5 | Amenagement des espaces au niveau de la cour en Beton armee de 20mx15mx 0.20 dans la façade principal y compris toutes sujestions. (voir Specification techniques dans le cahier de charge et plans de details). | m3 | 60 | 45000 | 2700000
6 | Armenagement cour en Ardoquin pour espaces d' entrée aux personnelles y compris toutes sujestions d'executions. (voir Specification techniques dans le cahier de charge et plans de details). | m2 | 123 | 2500 | 307500
7 | Armenagement espace parking avec gravier rouler +100ml (1.20x1.20m)aler pietonne pour permettre une circulation adequatre au niveau de la cour,inclus bac a fleur et plante multicolor ,Arbre fruitier et non frutier (voir Specification techniques dans le cahier de charge et plans de details). | fft | 1 | 450000 | 450000
8 | Total 3 |  |  |  | 11670000
9 | Montant total 1+2+3 |  |  |  | 100590093